Извещение о проведении запроса котировок цен на выполнение работ по инженерно-техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории городского поселения Малаховка в 3 квартале 2010 года

1. Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Малаховка (140032, Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, ул. Комсомольская д.1А, тел. 501-05-26) E-mail: malahovka@nm.ru,    www.malahovka.net

2. Наименование работ: выполнение работ по инженерно-техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории городского поселения Малаховка в 3 квартале 2010 года.

3. Источник финансирования – бюджет городского поселения Малаховка.

4.  Форма котировочной заявки: согласно  Приложению № 2 .

5. Объем и состав работ, требования к их выполнению  изложены в Техническом задании (Приложение №1).

6. Место выполнения работ: территория поселка Малаховка.

7. Сроки выполнения работ: июль - сентябрь 2010 года.

8. Начальная (максимальная) цена Контракта:  375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей, с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок цен, просим представить котировочную заявку по установленной форме (Приложение №2).

9. Место подачи котировочных заявок – Администрация городского поселения Малаховка (140032, Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка,              ул. Комсомольская д.1А,  каб.33  Финансовый отдел)

контактные телефоны:

тел. (495) 501-05-26 Балаев Сергей Геннадьевич, Азимова Нурия Абраровна.

10. Начало подачи котировочных заявок: «11» июня 2010 года.

11. Окончание подачи котировочных заявок: «24» июня 2010 года (до 17-00). и

12. Условия оплаты:  расчеты за выполненные работы осуществляются  ежемесячно в безналичном порядке в форме платежного поручения после подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

13. Срок подписания муниципального Контракта – не ранее чем через  7 дней со дня размещения на официальном сайте www.malahovka.net  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Контракт, составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных настоящим извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

Документы, прилагаемые к извещению:

1. Техническое задание (Приложение № 1).

2. Котировочная заявка (Приложение №2).

3. Проект Муниципального контракта (Приложение №3).

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок цен на выполнение работ по инженерно-техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории городского поселения Малаховка в 3 квартале 2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА В 3 КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА

1.  Перечень выполняемых работ:

| № | Наименование работ | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена разбитых изоляторов, в том числе: |  |
|  | Замена разбитых изоляторов ТФ-20 | 1 шт. |
| 2 | Перетяжка проводов на отдельных участках сети, в том числе: |  |
|  | провод СИП | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 16 | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 25 | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 35 | 1км. |
| 3 | Замена проводов на отдельных участках сети, в том числе: |  |
|  | на провод СИП 2А 3x25 + 1x54 | 1 км. |
|  | Провод СИП 2А 2x16 | 1 км. |
|  | Провод СИП 2А 4х16 | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 16 | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 25 | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 35 | 1 км. |
| 4 | Проверка исправности выключателей и предохранителей со сменой негодных, в том числе: |  |
|  | Выключатели ИЭК ВА- 88-32, 100А/ЗП | 1 шт. |
|  | выключатели ИЭК ВА47-100 ЗР 40А | 1 шт. |
|  | Выключатели ИЭК ВА47-29 10А | 1 шт. |
|  | предохранители ПН-2, 100 А | 1 шт. |
| 5 | Ремонт шкафов ВРШ, в том числе: |  |
|  | Монтаж шкафов ВРШ-НО-01 | 1шт. |
|  | замена пускателей магнитных ПМЕ 4100/5102 | 1 шт. |
|  | Замена контакторов КТИ-5150 150А 230В/АСЗ | 1 шт. |
| 6 | Ремонт пусковой аппаратуры, ремонт фотореле (по необходимости замена новыми), в том числе: |  |
|  | выключатель фотореле ФР-7 | 1 шт. |
|  | Выключатель фотореле SchE15284 | 1 шт. |
| 7 | Замена негодных ламп уличного освещения, в том числе: |  |
|  | лампы ДРЛ 250 | 1 шт. |
|  | лампы ДРЛ 125 | 1 шт. |
|  | лампы ДНАТ 150 | 1 шт. |
|  | лампы ДНАТ 250 | 1 шт. |
| 8 | Ремонт светильников с заменой патронов, дросселей, клеммных коробок, зажигающих устройств, в том числе: |  |
|  | патроны Е40 | 1шт. |
|  | дроссели 250 - 400 вт | 1шт. |
|  | зажигающие устройства ИЗУ 70-400 | 1шт. |
| 9 | Ремонт опор сетей наружного освещения, в том числе: |  |
|  | выправка опор СВ 9,5 | 1шт. |
|  | демонтаж и вывоз сломанных опор наружного освещения СВ 9,5 | 1шт. |
|  | установка опор СВ 9,5 | 1шт. |
| 10 | Расчистка линий наружного освещения от зеленых насаждений, в том числе: |  |
|  | опиловка и вывоз - 1 дерево (обрезка до 5 ветвей) | 1 дер. |
| 11 | Техническое обслуживание узлов учета электрической энергии, в том числе: |  |
|  | Замена счётчиков NP-542 5А 380/220V «Матрица» | 1шт. |
|  | Замена трансформаторов тока ТТИ-А 100/5 | 1 шт. |
| 12 | Замена отдельных светильников и кронштейнов, в том числе: |  |
|  | светильники ЖКУ 250 | 1шт. |
|  | светильники ЖКУ 150 | 1 шт. |
|  | светильники РТУ 250 | 1шт. |
|  | светильники РТУ 125 | 1 шт. |
|  | кронштейны КНО-1, КНО-2 | 1шт. |

| Профилактические работы |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка состояния освещения в вечернее время | 1 км. трассы |
| 2 | Ревизия и ТО светильников | 1 светильник |
| 3 | Низовой осмотр воздушных линий | 1 км. трассы |
| 4 | Проверка состояния и крепления шкафов управления уличным освещением, снятие показаний электросчётчиков | 1 шт. |

2. Перечень объектов уличного освещения:

| № п/п |  | №ТП, адрес |  |  | Характеристика оборудования |  |  |  | Длина и характеристика кабельных пиний |  |  |  |  |  |  |  | Ул .адрес |  |  |  | Характеристика ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ТП до щита осв. |  |  |  | от щита осв. до опоры |  |  |  |  |  |  |  | тип провода, сечен мм2 |  |  |  |  |  | длина км L |  |  |  |  |  | тип |  |  |  |  |  | кол-во шт. |  |  |  |  |  |  | устан.мощ кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТП-32 ул.Красковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Красковский обрыв |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обрыв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Новый проспект |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Пехорская |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТП-336 |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4Х35 |  |  |  | ул.Северная |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Серафимо- |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  | L =12м |  |  |  | ул.Белинского |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Шаляпина |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | счетчик СО № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Серафимовича |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0.625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Добролюбова |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 78727, 380/220 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТП-132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Серафимовича |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Лихачева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Лихачева |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Добролюбова |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Северная |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.М.-Сибиряка |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Стасова |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТП-78 |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  | АПВБ-4Х35 |  |  |  | ул.Красина |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Красина |  |  | Кореневское ш. |  |  |  |  |  |  |  | L=10м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | в |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересечение с ул. |  |  | трансф.тока200/5,Сч.И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Интернациональная |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интернациональная |  |  | Т№ 1094016,10- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Б.Кореневская |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40А.220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Новая |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул.Интернацион. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.К.Либкнехта |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | трансф.тока 50/5, Сч.И-672 №070497, 5А.380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Дзержинского |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТП-277 ул.С.-Ванцетти |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АПВБ-4х35 L=12m |  |  |  | ул.С.-Ванцетти |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Федорова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | счётчик ИВ 72 М №683344, 5А, 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Воровского |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Школьная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Безымянный тупик |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТП-287 ул.Садово-Теневая 1 |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  | АПВБ-4x35 L=15m |  |  |  |  | АВВГ-4х25 L=10m |  |  |  | ул.Малаховская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | ЖКУ-150 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | трансф.тока100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Рельсовая |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | счетчик И672м, №266927,5А.380/22 О В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пионерский пер. |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 0,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТП-38 ул. Центральная |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4x25 L-Юм |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Центральная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  | ЖКУ-100 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Кирова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  | ЖКУ-100 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Республиканская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.1-яКомсомольская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТП-40 Электропоселок, ул. 1-я Дачная |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 L-12M |  |  |  | Электропоселок |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.1-я Дачная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 3,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.С.-Щедрина |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-й пр-д Ломоносова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-йпр-д Ломоносова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Ломоносова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ул.Электрозаводекая |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТП-100 Б.Кореневское шоссе ул.Свердлова |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 L-12M |  |  |  | ул.Некрасова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.К.Либнехта |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | трансф.тока100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.Кореневское ш. |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б.Кореневское ш. |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Театральный пр-д |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | счетчик И 672м, №285353, 5А, 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Пушкина |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кореневский тупик |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кореневский пр-д |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | тп-з |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х35 |  |  |  | ул.Гоголя |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  | ЖКУ-100 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Гоголя |  |  |  | трансф.тока100/5 |  |  |  |  |  |  |  | L=10м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Толстого |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Некрасова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Советская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ТП-447 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  | ААВБ- |  |  |  |  |  |  |  | ул. Южная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | ЖКУ-150 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересечение |  |  |  | трансф.тока75/5 |  |  |  | 4x35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Тургенева с |  |  |  | счетчик И-672м, |  |  |  | L=20m |  |  |  |  |  |  |  | ул.Тургенева |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул Гоголя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Гоголя |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №742305, 5А, 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пр.Тургенева |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ТП-281 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  | АПВБ-4х25 |  |  |  | ул.Константинова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Красковское |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  | L=12м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шоссе 44 |  |  |  | счётчик Т-2ЕА43 № 0091220, 5А, 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красковское шоссе |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  | ЖКУ-150 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ТП-76 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  | ААШВ-4х50 |  |  |  | Красковское шоссе |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  | ЖКУ-150 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Красковское |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  | L=20m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шоссе |  |  |  | сетчик ИТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Константинова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 306428, 5А, 380/220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ТП-39 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  | АВВГ- |  |  |  | АВВГ-4х25 |  |  |  | ул. Советская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская |  |  |  | трансф.тока 50/5 |  |  |  | 4x25 |  |  |  | L=15m |  |  |  | ул.Некрасова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | з |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | счётчик ИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Д.Бедного |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №573943, 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Луначарского |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ТП-114 Б.Кореневское шоссе |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 L=10m |  |  |  | Б.Кореневское шоссе |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Красина |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Ухтомского |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Новая |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | з |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ТП-118 д.Пехорка |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 L=10m |  |  |  | ул.Жуковского |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 1,12 |  |  |  |  | ЖКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | трансф.тока 50/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Братская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | счётчик Т4-4 №82789, 5а, 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Полевая |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ТП-136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 |  |  |  | ул.Пионерская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Пионерская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1_=10м |  |  |  | ул.Малаховская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 2,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Физкультурная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Чернышевского |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ТП-151 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 |  |  |  | ул.Кр.Змеевка |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Красная |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Змеевка, 2 |  |  |  | счетчик И-672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Горького |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №883655, 5А, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Чапаева |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Республиканская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ТП-235 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4Х25 |  |  |  | 1 -й Малаховский пр-д |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Пионерская |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=10m |  |  |  | ул.Пионерская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | счетчик И-672, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й Малаховский пр-д |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №698583, 5А, 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Садово-Теневая |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ТП-276 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4Х35 |  |  |  | ул.Тургенева |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Тургенева, 14 |  |  |  | трансф.тока 50/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | счетчик СО-2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пр-д Тургенева |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №611636, 5А, 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ТП-292 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АПВБ-4Х35 |  |  |  | ул.Республиканская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Островского, |  |  |  | трансф.тока100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=12m |  |  |  | ул.Просечная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Малаховский пр-д, |  |  |  | счётчик S-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Островского |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Просечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^.Экспериментальная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Пионерская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №633374, 5А, 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кировский пр-д |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | КТП-294 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4Х35 |  |  |  | ул.Суворова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Суворова |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Московская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Куйбышева,3 |  |  |  | счётчик ИТ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Куйбышева |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Солнечная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.С.-Ванцетти |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №268115, 5А, 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Перекопская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | ТП-337 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АПВБ-4х35 L=10m |  |  |  | ул.Тургенева |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Тургенева |  |  |  | трансф.тока100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=12м |  |  |  | пр-д Тургенева |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | счётчик САЗУ-И43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б.Кореневское ш. |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й Кореневский пр. |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №050458, 5А, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Театральный пер. |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Южная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | ТП-346 ул. Октябрьская |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 L=10m |  |  |  | ул.Октябрьская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | трансф.тока 30/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Ново-Малаховская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 0,875 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | счётчик ИТ №113101, 5А, 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Октябрьский пр-д |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Чайковского |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | ТП-419 ул. 1-я Кр.3аря,7 |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АПВБ-4х35 L=25M |  |  |  | ул.1-я,2-яКр.Заря |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  | ЖКУ-150 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Мосдачтрестовская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  | ЖКУ-150 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | счётчик СЭО-5 №06003567, 50А.220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. 1-я Первомайская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | ТП-463 ул.Лепсе ул.Некрасова |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 L=10m |  |  |  | ул.Толстого |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | трансф.тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Лепсе |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | счётчик ИТ №134607, 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Некрасова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | ТП-244 ул.Станционная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 L=10m |  |  |  | ул.Ст.Овражки |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 1,28 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Станционная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лесопитомник |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Маяковского |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Новая |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Озерная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | ТП-179 Быковское шоссе ГЛЗ |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 L=10m |  |  |  | ул.Клубничная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | трансф.тока50/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Вишневая |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | счётчик СЭО-1 №04005129, 10-40А, 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Красная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 6 9 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Зеленая |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,125 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Цветная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Волгоградская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | ТП-157 |  |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 |  |  |  | ул.Пушкина |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Мичурина |  |  |  |  | трансф.тока100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=12m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Чехова |  |  |  |  | ул.Мичурина, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Чехова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Чехова счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Совнаркомовская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СЭО-505 №150704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10/40А220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Лермонтова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Лермонтова счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Мичурина |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СО-5№ 72187 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |
| 30 |  | ТП-347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 |  |  |  | ул. Ново-Малаховская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Ново-Малаховская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Щепкина |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Ленина |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 31 |  | ТП-454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ААШВ- |  |  |  |  |  |  |  | ул.Тургенева |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |
|  |  | пересечение ул.Грибоедова с ул.Тургенева (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=45m |  |  |  |  |  |  |  | пр-д Тургенева |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Луначарского |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Красноармейская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красноармейский пр-д |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Театральная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 0,875 |  |  |  |  |
| 32 |  | ТП-37 ул. Шоссейная |  |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  | ААШВ-4x35 |  |  |  | АВВГ-4х35 L=10m |  |  |  | Михневскоеш. Ул.Шоссейная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  | РКУ-400 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 19,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  | L-15M |  |  |  |  |  |  |  | ул.Кирова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | счетчик И-672 №982739 5А, 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | счётчик №9202947 5А 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Просечная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 0,875 |  |  |  |  |
| 33 |  | ТП-61 |  |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4Х35 |  |  |  | ул.Чайковского |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Чайковского,10 |  |  |  |  | трансф.тока 50/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | счётчик ИТ №057992, 5А, 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | ТП-296 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АПВБ-4х25 |  |  |  | ул. Комсомольская |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | ул. Комсомол ьская,11 |  |  |  | трансф.тока 50/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=35m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | счётчик И-672м №473445, 5А, 380/22В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 35 |  |  | ТП-56 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 |  |  |  | ул.Центральная |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  | ул.Щорса |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖКУ-100 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | счетчик И-672 № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Крупской |  |  |  |  |  | СИП-2а-2x16 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чкаловский пр-д |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Осипенко |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 306021 5А 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Щорса |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 36 |  |  | ТП-73 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 |  |  |  | ул.Калинина |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  | ул.Калинина,10 |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=12m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | счётчик Е-1-44 №8193, 5А, 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | ТП-147 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  | АВВГ- 4x16 |  |  |  |  |  |  |  | ул.Свободы |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |
|  |  |  | ул. Свободы |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  | L=10m |  |  |  |  |  |  |  | ул.С.-Ванцетти |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новый проспект |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | счётчик ЦЭ6865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПО-100 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | №286665, 5-50А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Халтурина |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Московская |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |
| 38 |  |  | ТП-265 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 |  |  |  | ул.Малаховская |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  | ул. Малаховская, 37 |  |  |  | тоансф.тока 50/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | счётчик ИТ-5 №255989, 5А, 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | ТП-246 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х35 |  |  |  | ул.Некрасова |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | ул.Некрасова,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Советская |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | трансф.тока100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Толстого |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 3,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-й пр.Некрасова |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | счётчик ИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-й пр.Некрасова |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й пр. Некрасова |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | №040404, 10А, 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Северная |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

| 40 | ТП-272 | шкаф ВРШ |  | АВВГ-4х35 | ул.Мосдачтрестовская | А-16 | 0,28 | РКУ-250 | 6 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Лермонтова,35 | трансф.тока 100/5 |  | L=12м | ул.Лермонтова | А-16 | 0,8 | РКУ-250 | 12 | 3 |
|  |  |  |  |  | ул.Свердлова | А-16 | 0,4 | РКУ-250 | 10 | 2,5 |
|  |  | счётчик САЧУ-И-672М № 976245, 5А, 380/220В |  |  | Кореневский пр-д | А-16 | 0,2 | РКУ-250 | 3 | 0,75 |
| 41 | ТП-304 | шкаф ВРШ |  | АВВГ-4х25 | Михневское шоссе | А-16 | 0,8 | РКУ-250 | 4 | 1 |
|  | Михневское | трансф.тока 50/5 |  | L=12м | уч.20-22 |  |  |  |  |  |
|  | шоссе | счётчик И-672м №324631, 5А, 380/220В |  |  |  |  |  | РКУ-125 | 8 | 1 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 66,.96 |  | 1256 | 253,625 |

Сети наружного освещения городского поселения Малаховка на отдельно стоящих опорах

без совместной подвески с другими проводами

| № п/п | №ТП, адрес | Характеристика оборудования | Длина и характеристика кабельных линий |  | Ул.адрес | Опоры кол-во шт. | Характеристика ВЛ |  | Характеристика светильников |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от ТП до щита осв. | от щита осв. до OnODbl |  |  | тип провода, сечен | длина км L | тип | кол-во шт. | устан.мощ кВт |
| 1 | ТП-447 | трансф.тока 75/5 |  |  | ул. Южная | 31 шт. | 4 х А-35 | 1,2 | ЖКУ-150 | 20 | 3 |
|  | ул. Гоголя | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | счетчик И672, 5А №742305 |  |  |  |  |  |  | ДРЛ-250 | 11 | 2,75 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 31 | 5,75 | 67038 |

3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч)  рублей.

4. Оплата производится по актам выполненных работ за отчетный период. Отчетным периодом является месяц.

5. Все работы, кроме профилактических работ, выполняются по заявке Заказчика.

6. Срок выполнения работ: 3 квартал 2010 года.

7. Срок предоставления гарантии качества на все виды выполненных подрядчиком работ – 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок цен на выполнение работ по инженерно-техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории городского поселения Малаховка в 3 квартале 2010 года

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.                              В Администрацию городского

поселения Малаховка

Мы_________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице ______________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

изучив Ваше извещение о запросе котировок цен, в том числе проект муниципального Контракта, предлагаем выполнить работы по инженерно-техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории городского поселения Малаховка в 3 квартале 2010 года.

Стоимость выполнения  работ составляет:

_________(________________________________________________) руб.  с учетом всех

(сумма цифрами и прописью)

расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Стоимость выполнения работ остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения Контракта.

Мы обязуемся, в случае признания нас победителями в запросе котировок цен на выполнение работ по инженерно-техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории городского поселения Малаховка в 3 квартале 2010 года, заключить муниципальный Контракт и полностью исполнить условия муниципального Контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок цен на выполнение работ по инженерно-техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории городского поселения Малаховка в 3 квартале 2010 года.

Анкета участника:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) Паспортные данные (для физического лица) | Контактный телефон (с указанием кода города):__________ Факс (с указанием кода города): __________ |
| 3 | Наименование и характеристики выполняемых работ | Выполнение работ по инженерно-техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории городского поселения Малаховка в 3 квартале 2010 года. |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 6 | Место и год регистрации (для физического лица) |  |

Руководитель организации (уполномоченное лицо)

_______________________                       _____________                       ___________________

(должность)                                                       (подпись)                                     (расшифровка подписи)

Печать участника размещения заказа.

Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок цен на выполнение работ по инженерно-техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории городского поселения Малаховка в 3 квартале 2010 года

Проект муниципального контракта

на выполнение работ по инженерно-техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории городского поселения Малаховка в 3 квартале 2010 года

пос. Малаховка                                                                           «      » _________________ 2010г.

Администрация городского поселения Малаховка, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы городского поселения Малаховка Автаева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующ__ на основании __________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с  требованием Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  заключили настоящий Контракт  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по инженерно-техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории городского поселения Малаховка в 3 квартале 2010 года в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные с соблюдением условий настоящего Контракта.

1.2. Объект и виды выполнения работ определены в Техническом задании (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Основанием заключения настоящего Контракта является решение Единой комиссии Администрации городского поселения Малаховка по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского поселения Малаховка  (протокол заседания  № ___ от «___»  __________ 2010г.).

1.4. Заказчик обязуется:

а) своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Контракта;

б) в пределах своих полномочий осуществлять контроль за деятельностью Подрядчика по выполнению обязанностей согласно настоящему Контракту;

в) принимать выполненные Подрядчиком работы по акту приемки выполненных работ.

1.5. Подрядчик обязуется:

а) выполнить в соответствии с заявками Заказчика работы, предусмотренные Контрактом, с надлежащим качеством, в соответствии с действующими нормативными документами, правилами, требованиями СНиПов, ГОСТов, и иными законодательными актами регулирующими взаимоотношения Сторон по предмету данного Контракта;

б) не препятствовать проведению проверок объемов, качества выполняемых работ представителями Заказчика;

в) обеспечить оформление акта приемки выполненных работ.

1.6. Подрядчик вправе привлечь к оказанию услуг третьих лиц. Привлечение третьих лиц к оказанию услуг не влечет для Заказчика дополнительных расходов. Ответственность за работу третьих лиц перед Заказчиком несет Подрядчик.

1.7. Подрядчик гарантирует качество всех работ и материалов в соответствии с действующими строительными и техническими нормами и правилами.  Подрядчик своевременно устраняет дефекты выявленные при приемке работ и в период гарантийного срока.

Гарантийный срок на работы и материалы составляет 12 месяцев со дня подписания (утверждения) Заказчиком акта приемки выполненных работ.

Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации сетей уличного освещения, то Подрядчик (при установлении его вины в дефектах) обязуется устранить дефекты за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в соответствующем акте.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в течение пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика об обнаружении дефектов.

При отказе Подрядчика от составления и подписания акта, фиксирующего дефекты Заказчик для подтверждения дефектов вправе организовать экспертизу с привлечением экспертной организации - третьей стороны.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая цена настоящего Контракта составляет ________ (______________)  рублей ____ коп., с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Общая цена Контракта включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Ежемесячной приемке и оплате Заказчиком по настоящему Контракту подлежат фактически выполненные работы.

2.3. Оплата работ осуществляется Заказчиком ежемесячно на основании представленных Подрядчиком не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, счета на оплату, счета – фактуры, актов приемки выполненных работ, подписанными Сторонами, других оправдательных документов, подтверждающих фактическое выполнение работ.

2.4. Указанные в пункте 2.3 документы рассматриваются Заказчиком в срок не более пяти рабочих дней с момента представления Подрядчиком.

2.5. Оплата принятых Заказчиком работ осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления Заказчику документов согласно п. 2.3 настоящего Контракта.

3.  ГАРАНТИИ

3.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов;

- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего Контракта, а так же всех действующих строительных норм и правил;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в пределах гарантийного срока эксплуатации конструкций.

3.2. Гарантийный срок на работы по настоящему Контракту устанавливается 12 месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. При установлении Заказчиком при приемке работ недостатков (дефектов) в работе, Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки выполненных работ в срок, определенный Заказчиком.

4.2. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик  вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного муниципальным Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Базой для расчета размера пени является общая цена настоящего Контракта.

4.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты принятых Заказчиком работ Подрядчик вправе потребовать уплату пени.

Пени начисляется на просроченную в оплате сумму за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока оплаты. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажут, что такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) стало результатом непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны контрагентов Стороны, нарушившей обязательства, отсутствие на рынке нужных для исполнения настоящего Контракта товаров, работ, услуг, отсутствие у Стороны, нарушившей обязательство, необходимых денежных средств, неисправность техники Исполнителя.

4.5. Все споры и разногласия между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта разрешаются путем переговоров с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров. Все претензии и ответы на них направляются Сторонами друг другу в письменной форме.

При недостижении согласия в течение 45 дней с момента возникновения спора каждая из Сторон вправе передать спор на рассмотрение Арбитражного суда Московской области.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

5.1. Заказчик вправе во всякое время контролировать ход исполнения настоящего Контракта Подрядчиком.

5.2. Настоящий Контракт может быть изменен дополнительным письменным соглашением Сторон.

5.3. Отказ от исполнения настоящего Контракта и его досрочное расторжение допускаются исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания  и  действует до 13 октября 2010 года.

6.2. В соответствии с частью 4 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту и ответственности за его нарушение.

6.3. Прекращение обязательств Сторон по настоящему Контракту подтверждается актом, подписываемым Сторонами по результатам окончательной сверки расчетов.

6.4. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменении места своего нахождения, почтового адреса, номера телефона, банковских реквизитов.

К отношениям Сторон в части, не урегулированной настоящим Контрактом, применяется гражданское законодательство о договорах подряда и законодательство о муниципальном заказе.

6.5. Настоящий Контракт составлен и подписан Сторонами в трех экземплярах, идентичных по тексту и обладающих одинаковой юридической силой, один экземпляр – Исполнителю, два экземпляра - Заказчику.

Приложения:

Приложение №1 – «Техническое задание на выполнение работ по инженерно-техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории городского поселения Малаховка в 3 квартале 2010 года» - на 8 листах.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Администрация городского поселения Малаховка 140032, Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул.Комсомольская, д.1А. ИНН/КПП 5027037046/502701001 Р/с 40204810500000002272 л/с 02483001920 в Отделении №1 Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации БИК 044583001 ИНН/КПП 7725057310 / 772501001 тел. (495) 501-05-22, факс (495) 501-20-81. |  |
| Глава городского поселения Малаховка ___________________/А.Н. Автаев М.П. | ____________________/ М.П. |

Приложение №1

к муниципальному контракту №_______

от «___» ________________ 2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА В 3 КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА

- Перечень выполняемых работ:

| № | Наименование работ | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена разбитых изоляторов, в том числе: |  |
|  | Замена разбитых изоляторов ТФ-20 | 1 шт. |
| 2 | Перетяжка проводов на отдельных участках сети, в том числе: |  |
|  | провод СИП | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 16 | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 25 | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 35 | 1км. |
| 3 | Замена проводов на отдельных участках сети, в том числе: |  |
|  | на провод СИП 2А 3x25 + 1x54 | 1 км. |
|  | Провод СИП 2А 2x16 | 1 км. |
|  | Провод СИП 2А 4х16 | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 16 | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 25 | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 35 | 1 км. |
| 4 | Проверка исправности выключателей и предохранителей со сменой негодных, в том числе: |  |
|  | Выключатели ИЭК ВА- 88-32, 100А/ЗП | 1 шт. |
|  | выключатели ИЭК ВА47-100 ЗР 40А | 1 шт. |
|  | Выключатели ИЭК ВА47-29 10А | 1 шт. |
|  | предохранители ПН-2, 100 А | 1 шт. |
| 5 | Ремонт шкафов ВРШ, в том числе: |  |
|  | Монтаж шкафов ВРШ-НО-01 | 1шт. |
|  | замена пускателей магнитных ПМЕ 4100/5102 | 1 шт. |
|  | Замена контакторов КТИ-5150 150А 230В/АСЗ | 1 шт. |
| 6 | Ремонт пусковой аппаратуры, ремонт фотореле (по необходимости замена новыми), в том числе: |  |
|  | выключатель фотореле ФР-7 | 1 шт. |
|  | Выключатель фотореле SchE15284 | 1 шт. |
| 7 | Замена негодных ламп уличного освещения, в том числе: |  |
|  | лампы ДРЛ 250 | 1 шт. |
|  | лампы ДРЛ 125 | 1 шт. |
|  | лампы ДНАТ 150 | 1 шт. |
|  | лампы ДНАТ 250 | 1 шт. |
| 8 | Ремонт светильников с заменой патронов, дросселей, клеммных коробок, зажигающих устройств, в том числе: |  |
|  | патроны Е40 | 1шт. |
|  | дроссели 250 - 400 вт | 1шт. |
|  | зажигающие устройства ИЗУ 70-400 | 1шт. |
| 9 | Ремонт опор сетей наружного освещения, в том числе: |  |
|  | выправка опор СВ 9,5 | 1шт. |
|  | демонтаж и вывоз сломанных опор наружного освещения СВ 9,5 | 1шт. |
|  | установка опор СВ 9,5 | 1шт. |
| 10 | Расчистка линий наружного освещения от зеленых насаждений, в том числе: |  |
|  | опиловка и вывоз - 1 дерево (обрезка до 5 ветвей) | 1 дер. |
| 11 | Техническое обслуживание узлов учета электрической энергии, в том числе: |  |
|  | Замена счётчиков NP-542 5А 380/220V «Матрица» | 1шт. |
|  | Замена трансформаторов тока ТТИ-А 100/5 | 1 шт. |
| 12 | Замена отдельных светильников и кронштейнов, в том числе: |  |
|  | светильники ЖКУ 250 | 1шт. |
|  | светильники ЖКУ 150 | 1 шт. |
|  | светильники РТУ 250 | 1шт. |
|  | светильники РТУ 125 | 1 шт. |
|  | кронштейны КНО-1, КНО-2 | 1шт. |

| Профилактические работы |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка состояния освещения в вечернее время | 1 км. трассы |
| 2 | Ревизия и ТО светильников | 1 светильник |
| 3 | Низовой осмотр воздушных линий | 1 км. трассы |
| 4 | Проверка состояния и крепления шкафов управления уличным освещением, снятие показаний электросчётчиков | 1 шт. |

- Перечень объектов уличного освещения:

| № п/п |  | №ТП, адрес |  |  | Характеристика оборудования |  |  |  | Длина и характеристика кабельных пиний |  |  |  |  |  |  |  | Ул .адрес |  |  |  | Характеристика ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ТП до щита осв. |  |  |  | от щита осв. до опоры |  |  |  |  |  |  |  | тип провода, сечен мм2 |  |  |  |  |  | длина км L |  |  |  |  |  | тип |  |  |  |  |  | кол-во шт. |  |  |  |  |  |  | устан.мощ кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТП-32 ул.Красковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Красковский обрыв |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обрыв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Новый проспект |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Пехорская |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТП-336 |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4Х35 |  |  |  | ул.Северная |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Серафимо- |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  | L =12м |  |  |  | ул.Белинского |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Шаляпина |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | счетчик СО № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Серафимовича |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0.625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Добролюбова |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 78727, 380/220 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТП-132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Серафимовича |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Лихачева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Лихачева |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Добролюбова |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Северная |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.М.-Сибиряка |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Стасова |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТП-78 |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  | АПВБ-4Х35 |  |  |  | ул.Красина |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Красина |  |  | Кореневское ш. |  |  |  |  |  |  |  | L=10м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | в |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересечение с ул. |  |  | трансф.тока200/5,Сч.И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Интернациональная |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интернациональная |  |  | Т№ 1094016,10- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Б.Кореневская |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40А.220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Новая |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул.Интернацион. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.К.Либкнехта |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | трансф.тока 50/5, Сч.И-672 №070497, 5А.380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Дзержинского |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТП-277 ул.С.-Ванцетти |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АПВБ-4х35 L=12m |  |  |  | ул.С.-Ванцетти |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Федорова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | счётчик ИВ 72 М №683344, 5А, 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Воровского |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Школьная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Безымянный тупик |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТП-287 ул.Садово-Теневая 1 |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  | АПВБ-4x35 L=15m |  |  |  |  | АВВГ-4х25 L=10m |  |  |  | ул.Малаховская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | ЖКУ-150 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | трансф.тока100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Рельсовая |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | счетчик И672м, №266927,5А.380/22 О В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пионерский пер. |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 0,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТП-38 ул. Центральная |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4x25 L-Юм |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Центральная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  | ЖКУ-100 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Кирова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  | ЖКУ-100 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Республиканская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.1-яКомсомольская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТП-40 Электропоселок, ул. 1-я Дачная |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 L-12M |  |  |  | Электропоселок |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.1-я Дачная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 3,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.С.-Щедрина |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-й пр-д Ломоносова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-йпр-д Ломоносова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Ломоносова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ул.Электрозаводекая |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТП-100 Б.Кореневское шоссе ул.Свердлова |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 L-12M |  |  |  | ул.Некрасова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.К.Либнехта |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | трансф.тока100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.Кореневское ш. |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б.Кореневское ш. |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Театральный пр-д |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | счетчик И 672м, №285353, 5А, 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Пушкина |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кореневский тупик |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кореневский пр-д |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | тп-з |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х35 |  |  |  | ул.Гоголя |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  | ЖКУ-100 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Гоголя |  |  |  | трансф.тока100/5 |  |  |  |  |  |  |  | L=10м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Толстого |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Некрасова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Советская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ТП-447 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  | ААВБ- |  |  |  |  |  |  |  | ул. Южная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | ЖКУ-150 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересечение |  |  |  | трансф.тока75/5 |  |  |  | 4x35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Тургенева с |  |  |  | счетчик И-672м, |  |  |  | L=20m |  |  |  |  |  |  |  | ул.Тургенева |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул Гоголя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Гоголя |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №742305, 5А, 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пр.Тургенева |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ТП-281 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  | АПВБ-4х25 |  |  |  | ул.Константинова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Красковское |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  | L=12м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шоссе 44 |  |  |  | счётчик Т-2ЕА43 № 0091220, 5А, 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красковское шоссе |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  | ЖКУ-150 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ТП-76 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  | ААШВ-4х50 |  |  |  | Красковское шоссе |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  | ЖКУ-150 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Красковское |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  | L=20m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шоссе |  |  |  | сетчик ИТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Константинова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 306428, 5А, 380/220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ТП-39 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  | АВВГ- |  |  |  | АВВГ-4х25 |  |  |  | ул. Советская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская |  |  |  | трансф.тока 50/5 |  |  |  | 4x25 |  |  |  | L=15m |  |  |  | ул.Некрасова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | з |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | счётчик ИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Д.Бедного |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №573943, 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Луначарского |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ТП-114 Б.Кореневское шоссе |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 L=10m |  |  |  | Б.Кореневское шоссе |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Красина |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Ухтомского |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Новая |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | з |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ТП-118 д.Пехорка |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 L=10m |  |  |  | ул.Жуковского |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 1,12 |  |  |  |  | ЖКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | трансф.тока 50/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Братская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | счётчик Т4-4 №82789, 5а, 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Полевая |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ТП-136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 |  |  |  | ул.Пионерская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Пионерская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1_=10м |  |  |  | ул.Малаховская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 2,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Физкультурная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Чернышевского |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ТП-151 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 |  |  |  | ул.Кр.Змеевка |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Красная |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Змеевка, 2 |  |  |  | счетчик И-672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Горького |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №883655, 5А, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Чапаева |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Республиканская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ТП-235 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4Х25 |  |  |  | 1 -й Малаховский пр-д |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Пионерская |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=10m |  |  |  | ул.Пионерская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | счетчик И-672, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й Малаховский пр-д |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №698583, 5А, 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Садово-Теневая |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ТП-276 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4Х35 |  |  |  | ул.Тургенева |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Тургенева, 14 |  |  |  | трансф.тока 50/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | счетчик СО-2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пр-д Тургенева |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №611636, 5А, 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ТП-292 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АПВБ-4Х35 |  |  |  | ул.Республиканская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Островского, |  |  |  | трансф.тока100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=12m |  |  |  | ул.Просечная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Малаховский пр-д, |  |  |  | счётчик S-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Островского |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Просечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^.Экспериментальная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Пионерская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №633374, 5А, 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кировский пр-д |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | КТП-294 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4Х35 |  |  |  | ул.Суворова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Суворова |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Московская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Куйбышева,3 |  |  |  | счётчик ИТ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Куйбышева |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Солнечная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.С.-Ванцетти |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №268115, 5А, 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Перекопская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | ТП-337 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АПВБ-4х35 L=10m |  |  |  | ул.Тургенева |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Тургенева |  |  |  | трансф.тока100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=12м |  |  |  | пр-д Тургенева |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | счётчик САЗУ-И43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б.Кореневское ш. |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й Кореневский пр. |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №050458, 5А, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Театральный пер. |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Южная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | ТП-346 ул. Октябрьская |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 L=10m |  |  |  | ул.Октябрьская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | трансф.тока 30/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Ново-Малаховская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 0,875 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | счётчик ИТ №113101, 5А, 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Октябрьский пр-д |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Чайковского |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | ТП-419 ул. 1-я Кр.3аря,7 |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АПВБ-4х35 L=25M |  |  |  | ул.1-я,2-яКр.Заря |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  | ЖКУ-150 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Мосдачтрестовская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  | ЖКУ-150 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | счётчик СЭО-5 №06003567, 50А.220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. 1-я Первомайская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | ТП-463 ул.Лепсе ул.Некрасова |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 L=10m |  |  |  | ул.Толстого |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | трансф.тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Лепсе |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | счётчик ИТ №134607, 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Некрасова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | ТП-244 ул.Станционная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 L=10m |  |  |  | ул.Ст.Овражки |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 1,28 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Станционная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лесопитомник |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Маяковского |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Новая |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Озерная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | ТП-179 Быковское шоссе ГЛЗ |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 L=10m |  |  |  | ул.Клубничная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | трансф.тока50/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Вишневая |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | счётчик СЭО-1 №04005129, 10-40А, 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Красная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 6 9 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Зеленая |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,125 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Цветная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Волгоградская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | ТП-157 |  |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 |  |  |  | ул.Пушкина |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Мичурина |  |  |  |  | трансф.тока100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=12m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Чехова |  |  |  |  | ул.Мичурина, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Чехова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Чехова счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Совнаркомовская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СЭО-505 №150704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10/40А220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Лермонтова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Лермонтова счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Мичурина |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СО-5№ 72187 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |
| 30 |  | ТП-347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 |  |  |  | ул. Ново-Малаховская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Ново-Малаховская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Щепкина |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Ленина |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 31 |  | ТП-454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ААШВ- |  |  |  |  |  |  |  | ул.Тургенева |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |
|  |  | пересечение ул.Грибоедова с ул.Тургенева (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=45m |  |  |  |  |  |  |  | пр-д Тургенева |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Луначарского |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Красноармейская |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красноармейский пр-д |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Театральная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 0,875 |  |  |  |  |
| 32 |  | ТП-37 ул. Шоссейная |  |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  | ААШВ-4x35 |  |  |  | АВВГ-4х35 L=10m |  |  |  | Михневскоеш. Ул.Шоссейная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  | РКУ-400 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 19,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  | L-15M |  |  |  |  |  |  |  | ул.Кирова |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | счетчик И-672 №982739 5А, 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | счётчик №9202947 5А 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Просечная |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 0,875 |  |  |  |  |
| 33 |  | ТП-61 |  |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4Х35 |  |  |  | ул.Чайковского |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Чайковского,10 |  |  |  |  | трансф.тока 50/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | счётчик ИТ №057992, 5А, 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | ТП-296 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АПВБ-4х25 |  |  |  | ул. Комсомольская |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | ул. Комсомол ьская,11 |  |  |  | трансф.тока 50/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=35m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | счётчик И-672м №473445, 5А, 380/22В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 35 |  |  | ТП-56 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 |  |  |  | ул.Центральная |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  | ул.Щорса |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖКУ-100 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | счетчик И-672 № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Крупской |  |  |  |  |  | СИП-2а-2x16 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чкаловский пр-д |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Осипенко |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 306021 5А 380/220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Щорса |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 36 |  |  | ТП-73 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 |  |  |  | ул.Калинина |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  | ул.Калинина,10 |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=12m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | счётчик Е-1-44 №8193, 5А, 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | ТП-147 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  | АВВГ- 4x16 |  |  |  |  |  |  |  | ул.Свободы |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |
|  |  |  | ул. Свободы |  |  |  | трансф.тока 100/5 |  |  |  |  | L=10m |  |  |  |  |  |  |  | ул.С.-Ванцетти |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новый проспект |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  | РКУ-125 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | счётчик ЦЭ6865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПО-100 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | №286665, 5-50А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Халтурина |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Московская |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | СПО-150 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |
| 38 |  |  | ТП-265 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х25 |  |  |  | ул.Малаховская |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  | ул. Малаховская, 37 |  |  |  | тоансф.тока 50/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | L=10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | счётчик ИТ-5 №255989, 5А, 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | ТП-246 |  |  |  | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ-4х35 |  |  |  | ул.Некрасова |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | ул.Некрасова,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Советская |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | трансф.тока100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Толстого |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 3,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-й пр.Некрасова |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | счётчик ИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-й пр.Некрасова |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й пр. Некрасова |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | №040404, 10А, 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Северная |  |  |  |  |  | А-16 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | РКУ-250 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

| 40 | ТП-272 | шкаф ВРШ |  | АВВГ-4х35 | ул.Мосдачтрестовская | А-16 | 0,28 | РКУ-250 | 6 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Лермонтова,35 | трансф.тока 100/5 |  | L=12м | ул.Лермонтова | А-16 | 0,8 | РКУ-250 | 12 | 3 |
|  |  |  |  |  | ул.Свердлова | А-16 | 0,4 | РКУ-250 | 10 | 2,5 |
|  |  | счётчик САЧУ-И-672М № 976245, 5А, 380/220В |  |  | Кореневский пр-д | А-16 | 0,2 | РКУ-250 | 3 | 0,75 |
| 41 | ТП-304 | шкаф ВРШ |  | АВВГ-4х25 | Михневское шоссе | А-16 | 0,8 | РКУ-250 | 4 | 1 |
|  | Михневское | трансф.тока 50/5 |  | L=12м | уч.20-22 |  |  |  |  |  |
|  | шоссе | счётчик И-672м №324631, 5А, 380/220В |  |  |  |  |  | РКУ-125 | 8 | 1 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 66,.96 |  | 1256 | 253,625 |

Сети наружного освещения городского поселения Малаховка на отдельно стоящих опорах

без совместной подвески с другими проводами

| № п/п | №ТП, адрес | Характеристика оборудования | Длина и характеристика кабельных линий |  | Ул.адрес | Опоры кол-во шт. | Характеристика ВЛ |  | Характеристика светильников |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от ТП до щита осв. | от щита осв. до OnODbl |  |  | тип провода, сечен | длина км L | тип | кол-во шт. | устан.мощ кВт |
| 1 | ТП-447 | трансф.тока 75/5 |  |  | ул. Южная | 31 шт. | 4 х А-35 | 1,2 | ЖКУ-150 | 20 | 3 |
|  | ул. Гоголя | шкаф ВРШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | счетчик И672, 5А №742305 |  |  |  |  |  |  | ДРЛ-250 | 11 | 2,75 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 31 | 5,75 | 67038 |

3. Оплата производится по актам выполненных работ за отчетный период. Отчетным периодом является месяц.

4. Все работы, кроме профилактических работ, выполняются по заявке Заказчика.

5. Срок выполнения работ: 3 квартал 2010 года.

6. Срок предоставления гарантии качества на все виды выполненных подрядчиком работ – 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.