## Лист2
Приложение №2 к Муниципальному контракту №___________ от __________________2010 г
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
В сумме_____________________________ В сумме______________________________
______________________ Глава городского поселения Малаховка
"_____"_______________2010 г. "_____"_______________2010 г.
Локальная смета № 1
Реконструкция системы электроснабжения пострадавшего от пожара жилого дома №17 по Большому Кореневскому шоссе в пос.Малаховка.
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  | Предложение работ Подрядчиком (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 5 | 6
1 | Труба стальная по установленным конструкиям в готовых бороздах, диаметр, мм, до 25 (Проходы через междуэтажные перекрытия) | 100 м | 0.03 |  | 842,59
2 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм | м | 3,000 |  | 201,80
3 | Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0,400 |  | 9439,90
4 | Труба из ПВХ гофрированная, легкая, самозатухающая IP55, серия FL, диаметром 20 мм | 10 м | 4.000 |  | 222.31 | 222.31
5 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 70 | 100 м | 0.45 |  | 3539.83 | 3539.83
6 | Кабели силовые на напряжение 1000В с медными жилами в изоляции из ПВХ платиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести, улучшенный, марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 | 1000м | 0.045 |  | 9575.19 | 9575.19
7 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100м | 0,350 |  | 16743.25 | 16743.25
8 | Кабели силовые на напряжение 1000В с медными жилами в изоляции из ПВХ платиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести, улучшенный, марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000м | 0.035 |  | 1169,70
9 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100м | 6,200 |  | 169088.61 | 169088.61
10 | КОРОБ 1-КАНАЛЬНЫЙ 20Х10 (РОССИЯ) С АКСЕССУАРАМИ | м | 620,000 |  | 5084,00
11 | Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные | 100м | 6,200 |  | 168284.88 | 168284.88
12 | Провод ПБПП 3х2,5 | м | 320,000 |  | 9792,00
13 | Провод ПБПП 3х2,5 | м | 300,000 |  | 7680,00
14 | Коробки распаечные скрытой проводки | шт | 82,000 |  | 3239,00
15 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100шт | 0,560 |  | 19682.22 | 19682.22
16 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой проводки с заземляющими контактами серии "Москвичка", марка РС10/16-641, белая | шт | 56,000 |  | 1416.71 | 1416.71
17 | Коробки стальные для установки розеток при скрытой проводке У196 | 1000шт | 0.056 |  | 218,16
18 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100шт | 0,480 |  | 6776,87
19 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Москвичка", марка С16-044, белая | шт | 48,000 |  | 1089,00
20 | Коробки стальные для установки розеток при скрытой проводке У196 | 1000шт | 0.048 |  | 187,00
21 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100шт | 0,100 |  | 7934,20
22 | Светильник потолочный полугерметичный с диффузным отражателем, типа НПП 03-100-001У3 | шт | 10,000 |  | 1782,00
23 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые, типа БК 220-230-100 | 10шт | 1,000 |  | 53.65 | 53.65
24 | Щитки, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 25 | шт | 4,000 |  | 11143.53 | 11143.53
25 | ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ГРУППОВЫЕ, ОПВ-6 | шт | 4,000 |  | 2506,04
26 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 8,000 |  | 1361.59 | 1361.59
27 | СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕРКУРИЙ 201.01 | шт | 8,000 |  | 6323.52 | 6323.52
28 | Автомат одно-, двух-, трехполюс-ный, устанавливаемый на конст-рукции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт | 8,000 |  | 16433.18 | 16433.18
29 | Выключатели автоматические однофазные до 40А | шт | 8,000 |  | 4464,00
30 | Патрон подвесной | 100шт | 0,380 |  | 11743.57 | 11743.57
31 | Патроны потолочные | шт | 38,000 |  | 540.65 | 540.65
Итого по смете |  |  |  |  | 498 558,95
Составил Динер А.А.
"Окончательная стоимость выполнения работ по реконструкции системы электроснабжения пострадавщего от пожара жилого дома по адресу: п. Малаховка, Большое Кореневское шоссе, дом № 17 рассчитывается путем умножения начальной (максимальной) стоимости выполнения работ на коэффициент понижения Кп, величина которого равна отношению цены муниципального контракта, предложенной победителем запроса котировок цен, к начальной (максимальной) цене муниципального контракта, установленной в извещении о проведении запроса котировок цен. Кп =_______. Окончательная стоимость выполнения работ по реконструкции системы электроснабжения пострадавщего от пожара жилого дома по адресу: п. Малаховка, Большое Кореневское шоссе, дом № 17 составляет _______________ (________________________________________)рублей _______копеек с учетом всех расходов, сборов и других обязательных платежей".