Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по инженерно-техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории городского поселения Малаховка в 1 квартале 2011 года

1. Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Малаховка (140032, Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, ул. Комсомольская д.1А, тел. 501-05-26) E-mail: malahovka@nm.ru.

2. Наименование работ: выполнение работ по инженерно-техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории городского поселения Малаховка     в 1 квартале 2011 года.

3. Источник финансирования – бюджет городского поселения Малаховка.

4.  Форма котировочной заявки: согласно  Приложению № 2 .

5. Объем и состав работ, требования к их выполнению  изложены в Техническом задании (Приложение №1).

6. Место выполнения работ: территория поселка Малаховка.

7. Сроки выполнения работ: со дня заключения контракта по 31 марта 2011 года включительно.

8. Начальная (максимальная) цена Контракта:  250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок, просим представить котировочную заявку по установленной форме (Приложение №2).

9. Место подачи котировочных заявок – Администрация городского поселения Малаховка (140032, Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка,              ул. Комсомольская д.1А,  каб.33  Финансовый отдел)

Контактный телефон:(495) 501-05-26   Азимова Нурия Абраровна.

10. Начало подачи котировочных заявок: «22» декабря 2010 года.

11. Окончание подачи котировочных заявок: «29» декабря 2010 года (до 17-30).

12. Срок и условия оплаты:  расчеты за выполненные работы осуществляются ежемесячно в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата выполненных работ производится в течение 10-ти рабочих дней с момента поступления Заказчику счетов на оплату и подписанного сторонами акта приемки выполненных работ.

13. Срок подписания муниципального Контракта – не ранее чем через  7 дней со дня размещения на официальном сайте www.malahovka.net  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Контракт, составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных настоящим извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

Документы, прилагаемые к извещению:

1. Техническое задание (Приложение № 1).

2. Форма котировочной заявки (Приложение №2).

3. Проект Муниципального контракта (Приложение №3).

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по инженерно-техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории городского поселения Малаховка  в 1 квартале 2011 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА В 1 КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА

1. Перечень выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена разбитых изоляторов, в том числе: |  |
|  | Замена разбитых изоляторов ТФ-20 | 1 шт. |
| 2 | Перетяжка проводов на отдельных участках сети, в том числе: |  |
|  | провод СИП | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 16 | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 25 | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 35 | 1км. |
| 3 | Замена проводов на отдельных участках сети, в том числе: |  |
|  | на провод СИП 2А 3x25 + 1x54 | 1 км. |
|  | Провод СИП 2А 2x16 | 1 км. |
|  | Провод СИП 2А 4х16 | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 16 | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 25 | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 35 | 1 км. |
| 4 | Установка ответвительных зажимов P-645, Р-616 зажимов РА-1500, Р-95 зажима DН-123 зажима АНК.СS.10/3 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| 5 | Проверка исправности выключателей и предохранителей со сменой негодных, в том числе: |  |
|  | Выключатели ИЭК ВА- 88-32, 100А/ЗП | 1 шт. |
|  | выключатели ИЭК ВА47-100 ЗР 40А | 1 шт. |
|  | Выключатели ИЭК ВА47-29 10А | 1 шт. |
|  | предохранители ПН-2, 100 А | 1 шт. |
| 6 | Ремонт шкафов ВРШ, в том числе: |  |
|  | Монтаж шкафов ВРШ-НО-04,05,06 | 1шт. |
|  | замена пускателей магнитных ПМЕ 4100/5102 | 1 шт. |
|  | Замена контакторов КТИ-5150 150А 230В/АСЗ | 1 шт. |
|  | Монтаж кабеля в шкафах | 1 км. |
| 7 | Ремонт пусковой аппаратуры, ремонт фотореле (по необходимости замена новыми), в том числе: |  |
|  | выключатель фотореле ФР-7 | 1 шт. |
|  | Выключатель фотореле SchE15284 | 1 шт. |
| 8 | Замена негодных ламп уличного освещения, в том числе: |  |
|  | лампы ДРЛ-250 | 1 шт. |
|  | лампы ДРЛ-125 | 1 шт. |
|  | лампы ДНат-150 | 1 шт. |
|  | лампы ДНат-250 | 1 шт. |
|  | лампы ДНат-70 | 1 шт. |
|  | лампы ДНат-100 | 1 шт. |
| 9 | Ремонт светильников с заменой патронов, дросселей, клеммных коробок, зажигающих устройств, в том числе: |  |
|  | патроны Е40 | 1шт. |
|  | дроссели 250 - 400 Вт | 1шт. |
|  | зажигающие устройства ИЗУ 70-400 | 1шт. |
| 10 | Ремонт опор сетей наружного освещения, в том числе: |  |
|  | выправка опор СВ 9,5 | 1шт. |
|  | демонтаж и вывоз сломанных опор наружного освещения СВ 9,5 | 1шт. |
|  | установка опор СВ 9,5 | 1шт. |
| 11 | Расчистка линий наружного освещения от зеленых насаждений, в том числе: |  |
|  | опиловка и вывоз - 1 дерево (обрезка до 5 ветвей) | 1 дер. |
| 12 | Техническое обслуживание узлов учета электрической энергии, в том числе: |  |
|  | Замена счётчиков NP-542 5А 380/220V «Матрица» | 1шт. |
|  | Замена трансформаторов тока ТТИ-А 100/5 | 1 шт. |
| 13 | Замена отдельных светильников и кронштейнов, в том числе: |  |
|  | светильники ЖКУ 250 | 1шт. |
|  | светильники ЖКУ 150 | 1 шт. |
|  | светильники ЖКУ 100 | 1 шт. |
|  | светильники РТУ 250 | 1шт. |
|  | светильники РТУ 125 | 1 шт. |
|  | кронштейны КНО-1, КНО-2 | 1шт. |

| 14. Профилактические работы |  |  |
| --- | --- | --- |
| а | Проверка состояния освещения в вечернее время | 1 км. трассы |
| б | Ревизия и ТО светильников | 1 светильник |
| в | Низовой осмотр воздушных линий | 1 км. трассы |
| г | Проверка состояния и крепления шкафов управления уличным освещением, снятие показаний электросчётчиков | 1 шт. |

| П Е Р Е Ч Е Н Ь оборудования уличного освещения городского поселения Малаховка, находящегося в эксплуатации ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  | Характеристика светильников |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения | от щита освещения до опоры |  | Тип провода | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) | Устан. мощность |  |
| 1. | ТП-3 ул. Гоголя | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВБбШВ-1 4х35 15м | АВВГ 4х35 10м | Ул. Гоголя | А-16 | 0,44 | ЖКУ-100 РКУ-250 | 6 5 | 1,85 | 11 |
|  |  |  |  |  | Ул. Толстого | А-16 | 0,28 | РКУ-250 | 7 | 1,75 | 7 |
|  |  |  |  |  | Ул. Некрасова | А-16 | 0,32 | РКУ-250 | 8 | 2,0 | 8 |
|  |  |  |  |  | Ул. Советская | А-16 | 0,28 | РКУ-250 | 7 | 1,75 | 7 |
| 2. | ТП-37 Ул. Шоссейная | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 150/5, счетчик Матрица NP542, 24Т 5(10)А | АПВБ-1 4х50 10м | АПВБ-1 4х50 180м | Михневское шоссе Ул. Шоссейная | А-35 | 2,5 | РКУ-400 | 48 | 19,2 | 48 |
|  |  |  |  |  | Ул. Кирова | А-16 | 0,24 | РКУ-125 | 4 | 0,5 | 4 |
|  |  |  |  |  | Ул. Просечная | А-16 | 0,28 | РКУ-125 | 10 | 1,25 | 10 |
| №№ Пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  | Характеристика светильников |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения | от щита освещения до опоры |  | Тип провода | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) | Устан. мощность |  |
| 3. | ТП-38 Ул. Центральная | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВГ-1 4х35 8м | СИП-2А 4х35 15м | Ул. Центральная | СИП 4х35 | 0,48 | ЖКУ-100 | 15 | 1,5 | 15 |
|  |  |  |  |  | ул. Кирова | СИП 2х16 | 0,48 | ЖКУ-100 РКУ-125 | 3 5 | 3,925 | 8 |
|  |  |  |  |  | Ул. Республиканская | СИП 2х16 | 0,32 | РКУ-125 РКУ-250 | 6 8 | 2,75 | 14 |
|  |  |  |  |  | Ул. 1-я Комсомольская | А-16 | 0,2 | РКУ-250 | 12 | 3,0 | 12 |
| 4. | ТП-39 Ул. Советская | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВГ 4х25 | АВВГ 4х25 15м | Ул. Советская | А-16 | 0,76 | РКУ-125 | 12 | 1,5 | 12 |
|  |  |  |  |  | Ул. Некрасова | А-16 | 0,24 | РКУ-125 РКУ-250 | 3 3 | 0,45 | 6 |
|  |  |  |  |  | Ул. Д.Бедного | А-16 | 0,2 | РКУ-250 | 5 | 1,25 | 5 |
|  |  |  |  |  | Ул. Луначарского | А-16 | 0,3 | РКУ-125 | 4 | 0,5 | 4 |
| 5. | ТП-40 Электропоселок, ул. 1-я Дачная | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  | АВВГ 4х25 12м | Электропоселок | СИП 2х16 | 0,48 | РКУ-250 | 6 | 1,5 | 6 |
|  |  |  |  |  | Ул. 1-я Дачная | СИП 4х16 | 0,2 | РКУ-250 | 13 | 3,25 | 13 |
|  |  |  |  |  | Ул. С.Щедрина | А-16 | 0,32 | РКУ-125 | 1 | 0,125 | 1 |
|  |  |  |  |  | 1-й пр-д Ломоносова | А-16 | 0,08 | РКУ-250 | 4 | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  | 2-й пр-д Ломоносова | А-16 | 0,08 | РКУ-250 | 2 | 0,5 | 2 |
|  |  |  |  |  | Ул. Ломоносова | А-16 | 0,2 | РКУ-250 | 2 | 0,5 | 2 |
|  |  |  |  |  | Ул. Электрозаводская | СИП 4х16 | 0,2 | РКУ-250 | 6 | 1,5 | 6 |
| №№ Пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  | Характеристика светильников |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения | от щита освещения до опоры |  | Тип провода | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) | Устан. мощность |  |
| 6. | ТП-56 Ул. Щорса | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 75/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВГ-1 4х35 10м | АВВГ 4х25 10м | Ул. Центральная | СИП 4х35 | 0,6 | РКУ-250 ЖКУ-100 | 6 5 | 2,0 | 11 |
|  |  |  |  |  | Ул. Крупской | СИП-2а 4х16 | 0,5 | РКУ-250 | 6 | 1,5 | 6 |
|  |  |  |  |  | Чкаловский пр-д | СИП 2х16 | 0,6 | РКУ-250 | 5 | 1,275 | 5 |
|  |  |  |  |  | Ул. Осипенко | СИП 2х16 | 0,4 | РКУ-125 | 5 | 0,625 | 5 |
|  |  |  |  |  | Ул. Щорса | СИП 4х35 | 0,7 | РКУ-250 | 8 | 2,0 | 8 |
| 7. | ТП-61 Ул. Чайковского,10 | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 50/5, счетчик И672м, 5А |  | АВВГ-1 4х25 10м АВВГ 4х35 10м | Ул. Чайковского | А-16 | 0,64 | РКУ-125 | 10 | 1,25 | 10 |
|  |  | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | Ул. Ленина | А-16 | 0,4 | РКУ-250 | 7 | 1,75 | 7 |
|  |  |  |  |  | Ул. Ольховская | А-16 | 0,3 | РКУ-250 | 4 | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  | Ул. Салтыкова-Щедрина | А-16 | 0,2 | РКУ-250 | 3 | 0,75 | 3 |
|  |  |  |  |  | Ул. Македонская | А-16 | 0,24 | РКУ-250 | 3 | 0,75 | 3+ |
|  |  |  |  |  | Ул. Южная | А-16 | 0,3 | РКУ-250 | 4 | 1,0 | 4 |

| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  |  | Характеристика светильников |  |  |  | Кол-во опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от ТП до щита освещения | от щита освещения до опоры |  |  | Тип провода | Длина (км) |  | Тип | Кол-во (шт.) | Устан. мощность |  |  |
| 8. | ТП-76 Красковское шоссе | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  | ААШВ 20м |  | Красковское шоссе | СИП 2х16 А-16 | 0,4 0,28 |  | ЖКУ-150 РКУ-125 | 10 3 | 1,875 |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Константинова | А-16 | 0,68 |  | РКУ-125 РКУ-250 | 5 3 | 1,875 |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Почтовый тупик | СИП 2х16 | 0,4 |  | РКУ-250 | 5 | 1,25 |  | 5 |
| 9. | ТП-78 Пересечение Ул. Красина с ул. Интернациональная | Кореневское шоссе Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВБбШВ 4х35 8м | АПВБ 4х35 10м |  | Ул, Красина | А-16 | 0,4 |  | СПО-150 РКУ-125 | 10 5 | 2,125 |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Интернациональная | А-16 | 0,6 |  | РКУ-250 | 8 | 2,0 |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Б.Кореневская | А-16 | 0,36 |  | РКУ-250 | 6 | 1,5 |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Новая | А-16 | 0,32 |  | РКУ-125 | 8 | 1,0 |  | 8 |
|  |  | Шкаф ВРШ, трансформатор тока К 1 счетчик СОИ-62 10-60А, 220в |  | АВВГ-1 4х25 12м |  | Ул. К.Либкнехта | А-16 | 0,28 |  | РКУ-250 | 7 | 1,75 |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Дзержинского | А-16 | 0,4 |  | РКУ-125 | 8 | 1,0 |  | 8 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  |  | Характеристика светильников |  |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода |  | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) |  | Устан. мощность |  |
| 10. | ТП-81 ул. Красная Змеевка, ул. Чапаева | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А (на опоре) |  |  | АВВГ 4х25 12м | Ул. Красная Змеевка | СИП 2х16 |  | 0,4 | ЖКУ-250 РКУ-250 | 2 2 |  | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Чапаева | СИП 2х16 |  | 0,48 | ЖКУ-150 | 8 |  | 1,2 | 8 |
| 11. | ТП-100 Б.Кореневское шоссе, Ул. Свердлова | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 | Ул. Некрасова | А-16 |  | 0,2 | РКУ-250 | 4 |  | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. К.Либкнехта | А-16 |  | 0,08 | РКУ-125 РКУ-250 | 5 5 |  | 1,850 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | М. Кореневское шоссе | А-16 |  | 0,24 | РКУ-250 | 4 |  | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Б. Кореневское шоссе | А-16 |  | 0,4 | РКУ-250 | 8 |  | 2,0 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Театральный пр-д | А-16 |  | 0,08 | РКУ-250 | 2 |  | 0,5 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Пушкина | А-16 |  | 0,2 | РКУ-250 | 4 |  | 0,5 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Кореневский тупик | А-16 |  | 0,08 | РКУ-250 | 5 |  | 0,625 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Кореневский пр-д | А-16 |  | 0,16 | РКУ-125 РКУ-250 | 2 2 |  | 0,75 | 4 |
| 12. | ТП-103 Красковское шоссе | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | ААВГ-1 4х25 5м |  | АВВГ-1 4х25 12м | Ул. 1-я Красная Заря | А-16 |  | 0,4 | ЖКУ-150 РКУ-250 | 4 4 |  | 1,6 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. 2-я Красная Заря | А-16 |  | 0,4 | ЖКУ-250 РКУ-250 | 6 4 |  | 2,5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Больничная | А-16 |  | 0,2 | РКУ-250 | 4 |  | 1,0 | 4 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  |  | Характеристика светильников |  |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода |  | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) |  | Устан. мощность |  |
| 13. | ТП-107 ул. Чехова | Шкаф ВРШ, трансформатор тока К 1, счетчик СЭО-1.15 5(60)А (на опоре) |  |  | АВВГ-1 4х25 12м | Ул. Чехова | СИП 2х16 |  | 0,28 | РКУ-250 | 10 |  | 2,5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Больничная | А-16 |  | 0,2 | РКУ-250 | 4 |  | 1,0 | 4 |
| 14. | ТП-114 Б. Кореневское шоссе | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 10м | Б. Кореневское шоссе | А-16 |  | 0,72 | РКУ-125 РКУ-250 | 5 3 |  | 1,375 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Красина | А-16 |  | 0,2 | РКУ-125 | 5 |  | 0,625 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Ухтомского | А-16 |  | 0,44 | СПО-150 РКУ-250 | 5 5 |  | 2,0 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Новая | А-16 |  | 0,12 | РКУ-125 | 3 |  | 0,375 | 3 |
| 15. | ТП-118 д. Пехорка | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 10м | Ул. Жуковского | СИП 4х25 |  | 1,12 | ЖКУ-250 | 20 |  | 5,0 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Братская | СИП 2х16 |  | 0,64 | ЖКУ-100 | 4 |  | 0,4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Полевая | СИП 2х16 |  | 0,16 | РКУ-250 | 4 |  | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Колхозная | СИП 2х16 |  | 0,3 | ЖКУ-100 | 6 |  | 0,6 | 6 |
| 16. | ТП-132 Ул. Лихачева | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  |  | Ул. Серафимовича | А-16 |  | 0,48 | РКУ-125 | 5 |  | 0,625 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Лихачева | А-16 |  | 0,44 | РКУ-250 | 6 |  | 1,5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Добролюбова | А-16 |  | 0,6 | РКУ-250 | 3 |  | 1,25 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Северная | А-16 |  | 0,08 | РКУ-250 | 2 |  | 0,5 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Мамина-Сибиряка | А-16 |  | 0,48 | РКУ-250 | 6 |  | 1,5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | ул. Стасова | А-16 |  | 0,4 | РКУ-250 | 5 |  | 1,25 | 5 |
| 17. | ТП-136 Ул. Пионерская | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 10м | Ул. Пионерская | А-16 |  | 0,72 | РКУ-250 | 10 |  | 2,5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Малаховская | А-16 |  | 0,36 | РКУ-250 | 9 |  | 2,25 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Физкультурная | А-16 |  | 0,28 | РКУ-250 | 4 |  | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Чернышевского | А-16 |  | 0,4 | РКУ-250 | 5 |  | 1,25 | 5 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  |  | Характеристика светильников |  |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода |  | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) |  | Устан. мощность |  |
| 18. | ТП-142 ГЛЗ, Быковское шоссе | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВБШВ 4х50 70м |  | АВГ-1 4х35 2х10м | Быковское шоссе к дер. Пехорка | А-35 |  | 0,4 | ЖКУ-250 | 12 |  | 3,0 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | К пос. МЭЗ | А-35 |  | 0,8 | ЖКУ-250 | 22 |  | 5,5 | 22 |
| 19. | ТП-147 Ул. Свободы | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВГ 4х16 10м |  |  | Ул. Свободы | А-16 |  | 0,4 | СПО-150 | 6 |  | 0,9 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Сакко и Ванцетти | А-16 |  | 0,4 | РКУ-250 | 6 |  | 1,5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Новый проспект | А-16 |  | 0,32 | РКУ-125 СПО-100 | 4 5 |  | 1,0 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Халтурина | СИП 2х16 |  | 0,5 | РКУ-250 | 5 |  | 1,25 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Московская | А-16 |  | 0,3 | СПО-150 | 5 |  | 0,75 | 5 |
| 20. | ТП-151 Ул. Красная Змеевка | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 10м | Ул. Красная Змеевка | СИП 2х16 |  | 0,72 | РКУ-250 СПО-150 | 6 10 |  | 3,0 | 16 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Горького | А-16 |  | 0,24 | РКУ-125 | 5 |  | 1,25 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Чапаева | СИП 2х16 |  | 0,36 | СПО-150 | 10 |  | 1,5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Республиканская | СИП 2х16 |  | 0,2 | РКУ-250 | 4 |  | 1,0 | 4 |
| 21. | ТП-157а Ул. Мичурина Ул. Чехова | Шкаф ВРШ, трансформатор тока К-1, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 12м | Ул. Пушкина | А-16 |  | 0,56 | РКУ-125 РКУ-250 | 4 6 |  | 2,0 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Чехова | А-16 |  | 0,4 | РКУ-250 | 8 |  | 2,0 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Совнаркомовская | А-16 |  | 0,16 | РКУ-125 РКУ-250 | 10 8 |  | 2,25 | 18 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Лермонтова | А-16 |  | 0,28 | РКУ-125 РКУ-250 | 6 3 |  | 1,5 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Мичурина | А-16 |  | 0,68 | РКУ-125 РКУ-250 | 5 5 |  | 1,875 | 10 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  |  | Характеристика светильников |  |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода |  | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) |  | Устан. мощность |  |
| 22. | ТП-157 ул. Пушкина, ул. Чехова | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А (на опоре) |  |  | АВВГ-1 4х25 10м | Ул. Чехова | А-16 |  | 0,28 | РКУ-250 | 7 |  | 1,75 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Совнаркомовская | А-16 |  | 0,4 | РКУ-250 РКУ-125 | 6 4 |  | 2,0 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Больничная | А-16 |  | 0,2 | РКУ-250 | 5 |  | 1,25 | 5 |
| 23. | ТП-179 Быковское шоссе ГЛЗ | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 10м | Ул. Клубничная | А-16 |  | 0,12 | РКУ-250 | 3 |  | 0,75 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Вишневая | А-16 |  | 0,2 | РКУ-250 | 5 |  | 1,25 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Красная | А-16 |  | 0,24 | РКУ-125 | 6 |  | 0,75 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Зеленая | А-16 |  | 0,36 | РКУ-125 | 9 |  | 1,125 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Цветная | А-16 |  | 0,44 | РКУ-125 | 5 |  | 0,625 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Волгоградская | А-16 |  | 0,12 | РКУ-125 | 4 |  | 0,5 | 4 |
| 24. | ТП-207 Егорьевское шоссе | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВГ-1 4х35 10м |  | СИП2А 4х50 30м | Егорьевское шоссе | А-35 |  | 0,8 | РКУ-250 | 24 |  | 6,0 | 24 |
| 25. | ТП-217 МЭЗ | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 50/5, счетчик СА4У-672м, 5А | АВВГ 4х25 6м |  | АПВБ-1 4х25 40м | Пос. МЭЗ Вдоль стадиона | А-16 |  | 0,4 | РКУ-250 | 8 |  | 2,0 | 8 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  |  | Характеристика светильников |  |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода |  | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) |  | Устан. мощность |  |
| 26. | ТП-294 Ул. Суворова Ул. Куйбышева,3 | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х35 10м | Ул. Суворова | А-16 |  | 0,24 | РКУ-125 РКУ-250 | 3 3 |  | 0,45 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Московская | А-16 |  | 0,2 | СПО-150 | 5 |  | 0,75 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Куйбышева | А-16 |  | 0,4 | РКУ-250 | 6 |  | 1,5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Солнечная | А-16 |  | 0,16 | РКУ-250 | 4 |  | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Сакко и Ванцетти | А-16 |  | 0,2 | РКУ-250 | 5 |  | 1,25 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Перекопская | А-16 |  | 0,2 | РКУ-125 | 5 |  | 0,625 | 5 |
| 27. | ТП-235 Ул. Пионерская | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 10м | 2-й Малаховский пр-д | А-16 |  | 0,6 | РКУ-125 | 6 |  | 0,75 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Пионерская | А-16 |  | 0,32 | РКУ-250 | 8 |  | 2,0 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | 1-й Малаховский пр-д | А-16 |  | 0,24 | РКУ-125 | 6 |  | 0,75 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Садово-Теневая | А-16 |  | 0,24 | РКУ-125 | 6 |  | 0,75 | 6 |
| 28. | ТП-244 Ул. Станционная | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 | Ул. Ст.Овражки | А-16 |  | 1,28 | РКУ-250 РКУ-125 | 6 5 |  | 2,125 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Станционная | А-16 |  | 0,64 | РКУ-250 СПО-150 | 5 10 |  | 1,75 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Лесопитомник | А-16 |  | 0,44 | РКУ-125 РКУ-250 | 5 3 |  | 1,375 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Маяковского | А-16 |  | 0,32 | СПО-150 РКУ-250 | 10 3 |  | 2,25 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Новая | А-16 |  | 0,84 | РКУ-250 | 6 |  | 1,5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Озерная | А-16 |  | 0,32 | РКУ-250 СПО-150 | 3 3 |  | 1,2 | 6 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  |  | Характеристика светильников |  |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода |  | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) |  | Устан. мощность |  |
| 29. | ТП-246 Ул. НекрасоваСвободы | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х35 14м | Ул. Некрасова | А-16 |  | 0,8 | РКУ-250 | 16 |  | 4,0 | 16 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Советская | А-16 |  | 0,32 | РКУ-250 | 5 |  | 1,25 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Толстого | А-16 |  | 0,64 | РКУ-250 | 15 |  | 3,75 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | 3-й пр-д Некрасова | А-16 |  | 0,24 | РКУ-250 | 3 |  | 0,75 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 4-й проезд Некрасова | А-16 |  | 0,28 | РКУ-250 | 5 |  | 1,25 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 1-й пр-д Некрасова | А-16 |  | 0,32 | РКУ-250 | 5 |  | 1.25 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Северная | А-16 |  | 0,2 | РКУ-250 | 4 |  | 1,0 | 4 |
| 30. | ТП-265 Ул. Малаховская, 37 | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 10м | Ул. Малаховская | А-16 |  | 0,6 | РКУ-250 | 10 |  | 2,5 | 10 |
| 31. | ТП-272 Ул. Лермонтова, 35 | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВГ-1 4х35 10м |  | АВВГ 4х35 12м | Ул. Мосдачтрестовская | А-16 |  | 0,28 | РКУ-250 | 6 |  | 1,5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Лермонтова | А-16 |  | 0,8 | РКУ-250 | 12 |  | 3,0 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Свердлова | А-16 |  | 0,4 | РКУ-250 | 10 |  | 2,5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Кореневский пр-д | А-16 |  | 0,2 | РКУ-250 | 3 |  | 0,75 | 3 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  |  | Характеристика светильников |  |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода |  | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) |  | Устан. мощность |  |
| 32. | ТП-276 Ул. Тургенева,14 | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х35 10м | Ул. Тургенева | А-16 |  | 0,68 | РКУ-250 | 10 |  | 2,5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Пр-д Тургенева | А-16 |  | 0,24 | РКУ-125 СПО-150 | 3 3 |  | 0,825 | 6 |
| 33. | ТП-277 Ул Сакко и Ванцетти | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АПВБ 4х35 12м | Ул. Сакко и Ванцетти | А-16 |  | 0,2 | РКУ-250 | 5 |  | 1,25 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Федорова | А-16 |  | 0,28 | РКУ-250 | 4 |  | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | ул. Воровского | А-16 |  | 0,4 | РКУ-250 | 4 |  | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Школьная | А-16 |  | 0,08 | РКУ-250 | 2 |  | 0,5 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Безымянный тупик | А-16 |  | 0,02 | РКУ-250 | 2 |  | 0,5 | 2 |
| 34. | ТП-281 Красковское шоссе,44 | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АПВБ 4х25 12м | Ул. Константинова | А-16 |  | 0,36 | РКУ-125 РКУ-250 | 6 3 |  | 1,5 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Красковское шоссе | А-16 |  | 0,44 | ЖКУ-150 | 10 |  | 1,5 | 10 |
| 35. | ТП-285 ул. Щорса, ул. Центральная | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 75/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ-1 4х25 12м | Ул. Щорса | СИП 2х16 |  | 0,4 | РКУ-250 РКУ-125 | 6 4 |  | 2,0 | 10 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  |  | Характеристика светильников |  |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода |  | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) |  | Устан. мощность |  |
| 36. | ТП-287 Ул.Садово-Теневая | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АПВБ-1 4х35 10м |  | АВВГ 4х25 14м | Ул. Малаховская | СИП 2х16 |  | 0,8 | ЖКУ-150 | 20 |  | 3,0 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Рельсовая | СИП 2х16 |  | 0,4 | РКУ-250 | 10 |  | 2,5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Пионерский пер. | СИП 2х16 |  | 0,28 | РКУ-125 | 7 |  | 0,875 | 7 |
| 37. | ТП-289 МЭЗ, пешеходный переход | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 50/5, счетчик Меркурий- 230 | АПВБ 4х35 278м |  | АПВБ 4х35 45м | Быковское шоссе | 4х А-35 |  | 0,6 | ЖКУ-250 | 16 |  | 4,0 | 16 |
| 38. | ТП-292 Республиканская,5 | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВБбШВ 4х35 8м |  | АПВБ 4х35 12м | Ул. Республиканская | СИП 2х16 |  | 0,56 | РКУ-125 | 6 |  | 0,75 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Просечная | А-16 |  | 0,2 | РКУ-125 | 5 |  | 0,625 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Островского | А-16 |  | 0,64 | РКУ-125 | 6 |  | 0,75 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Экспериментальн. | А-16 |  | 0,2 | РКУ-250 | 2 |  | 0,5 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Пионерская | А-16 |  | 0,32 | РКУ-125 | 4 |  | 0,5 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Кировский пр-д | А-16 |  | 0,4 | РКУ-125 | 5 |  | 0,625 | 5 |
| 39. | ТП-296 Ул. Комсомольская,11 | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 50/5, счетчик И672м, 5А № 473445 | АВВГ-1 4х25 |  | АПВБ 4х25 35м | Ул. Комсомольская | А-16 |  | 0,4 | ЖКУ-150 РКУ-125 РКУ-250 | 2 4 6 |  | 2,3 | 12 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  |  | Характеристика светильников |  |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода |  | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) |  | Устан. мощность |  |
| 40. | ТП-299 Ул. Калинина | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица, NP542, 5(10)А | АВБбШВ 4х70 2х125м |  | СИП 2А 4х35 2м 4х50 12м | Ул. Калинина (от дер. Пехорка до дома № 30) | СИП 4х35 |  | 0,6 | ЖКУ-250 | 15 |  | 3,75 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Калинина до ст. Красково | СИП 4х50 |  | 0,8 | ЖКУ-250 | 20 |  | 5,0 | 20 |
| 41. | ТП-304 Михневское шоссе | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 12м | Михневское шоссе | А-16 |  | 0,8 | РКУ-250 | 4 |  | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Уч. 20-22 | А-16 |  | 0,3 | РКУ-125 | 8 |  | 1,0 | 8 |
| 42. | ТП-336(1) Ул. Серафимовича | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х35 12м | Ул. Северная | А-16 |  | 0,56 | РКУ-250 | 5 |  | 1,25 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Белинского | А-16 |  | 1,04 | РКУ-250 | 8 |  | 2,0 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Шаляпина | А-16 |  | 0,12 | РКУ-250 | 5 |  | 1,25 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Серафимовича | А-16 |  | 0,4 | РКУ-150 РКУ-250 | 5 5 |  | 1,875 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Добролюбова | А-16 |  | 0,44 | РКУ-125 РКУ-250 | 5 5 |  | 1,875 | 10 |
| 43. | ТП-337 Ул. Тургенева | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АПВБ 4х35 12м | Ул. Тургенева | А-16 |  | 0,48 | РКУ-250 | 10 |  | 2,5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Пр-д Тургенева | А-16 |  | 0,24 | РКУ-125 | 4 |  | 0,5 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Б. Кореневское шоссе | А-16 |  | 0,32 | РКУ-250 | 8 |  | 2.0 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | 1-й Кореневский пр-д | А-16 |  | 0,24 | РКУ-125 | 4 |  | 0,5 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Театральный пер. | А-16 |  | 0,48 | РКУ-125 | 10 |  | 1,25 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Южная | А-16 |  | 0,2 | РКУ-250 | 5 |  | 1,25 | 5 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  |  | Характеристика светильников |  |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода |  | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) |  | Устан. мощность |  |
| 44. | ТП-342 ул. Первомайская | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 50/5, счетчик СА4У-И672м, 5А |  |  | АВВГ-1 4х25 10м | Ул. 1-я Первомайская | А-16 |  | 0,4 | РКУ-250 РКУ-125 | 6 3 |  | 1,825 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. 2-я Первомайская | А-16 |  | 0,28 | РКУ-250 | 5 |  | 1,25 | 5 |
| 45. | ТП-343 ул. Новомалаховская, 32 | Шкаф ВРШ, трансформатор тока К-1, счетчик ЕТ 416-1, 10-60А |  |  | АВВГ-1 4х35 12м | Ул. Шаляпина | А-16 |  | 0,24 | РКУ-250 | 6 |  | 1,5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Стасова | А-16 |  | 0,2 | РКУ-250 | 4 |  | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Мамина-Сибиряка | А-16 |  | 0,1 | РКУ-250 | 3 |  | 0,75 | 3 |
| 46. | ТП-346 Ул. Октябрьская,82 | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 10м | Ул. Октябрьская | А-16 |  | 0,8 | РКУ-250 | 5 |  | 0,625 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Ново-Малаховская | А-16 |  | 0,28 | РКУ-125 | 7 |  | 0,875 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Октябрьский пр-д | А-16 |  | 0,3 | РКУ-250 | 5 |  | 1,25 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Чайковского | А-16 |  | 0,28 | РКУ-125 | 5 |  | 0,625 | 5 |
|  | ТП-347 Ул. Ново-Малаховская | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А № 01809826 |  |  | АВВГ 4х25 10м | Ул. Ново-Малаховская | А-16 |  | 0,6 | РКУ-125 РКУ-250 | 5 5 |  | 1,875 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Щепкина | А-16 |  | 0,56 | РКУ-250 | 10 |  | 2,5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Ленина | А-16 |  | 0,56 | РКУ-250 | 8 |  | 2,0 | 8 |
| 47. | ТП-373 ул. Кирова, 33 | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВГ-1 4х25 6м |  | АВВГ-1 4х25 10м | Ул. Февральская (к магазину) | А-16 |  | 0,28 | РКУ-250 | 8 |  | 2,0 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Февральская (к Республиканской) | СИП 4х35 |  | 0,4 | РКУ-250 | 6 |  | 1,5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Республиканская | СИП 2х16 |  | 0,6 | ЖКУ-250 | 8 |  | 2,0 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Мирная | А-16 |  | 0,4 | РКУ-250 | 5 |  | 1,25 | 5 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  |  | Характеристика светильников |  |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода |  | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) |  | Устан. мощность |  |
| 48. | ТП-419 Ул. 1-я Красная Заря | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВГ-1 4х25 6м |  | АПВБ 4х35 16м | Ул. 1-я, 2-я Кр. Заря | А-16 |  | 0,36 | ЖКУ-150 | 8 |  | 1,2 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Мосдачтрестовская | А-16 |  | 0,24 | ЖКУ-150 | 6 |  | 1,5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Первомайская | А-16 |  | 0,72 | РКУ-250 | 8 |  | 2 | 8 |
| 49. | ТП-429 ул. Электрозаводская | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВГ-1 4х25 8м |  | СИП 2А 4х25 20м | Ул. Электрозаводская | СИП 4х25 |  | 0,5 | ЖКУ-150 | 12 |  | 1,8 | 12 |
| 50. | ТП-447 Пересечение Ул. Тургенева с ул. Гоголя | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | ААВБ 4х35 20м |  | СИП 2А 20м | Ул. Южная | СИП 4х35 |  | 0,5 | ЖКУ-150 РКУ-250 | 20 5 |  | 4,25 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Тургенева | А-16 |  | 0,4 | РКУ-125 | 10 |  | 1,25 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Гоголя | А-16 |  | 0,16 | РКУ-125 | 4 |  | 0,5 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Пр-д Тургенева | А-16 |  | 0,24 | РКУ-125 | 6 |  | 0,75 | 6 |
| 51. | ТП-454 Перес5ечение улиц Грибоедова и Тургенева (школа) | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Меркурий 230-АМ-03, 5(7,5)А | ААШВ 15м |  | ААШВ 4х35 45м | Ул. Тургенева | А-16 |  | 0,44 | РКУ-125 | 6 |  | 0,75 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Пр-д Тургенева | А-16 |  | 0,2 | РКУ-125 | 5 |  | 0,625 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Луначарского | А-16 |  | 0,28 | РКУ-125 РКУ-250 | 4 3 |  | 1,25 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Красноармейская | А-16 |  | 0,4 | РКУ-125 | 5 |  | 0,625 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Красноармейский пр-д | А-16 |  | 0,28 | РКУ-125 | 5 |  | 0,625 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Театральная | А-16 |  | 0,28 | РКУ-125 | 7 |  | 0,875 | 7 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  |  | Характеристика светильников |  |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода |  | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) |  | Устан. мощность |  |
| 52. | ТП-463 Ул. Лепсе Ул. Некрасова | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВГ-1 4х25 8м |  | АВВГ 4х25 10м | Ул. Толстого | А-16 |  | 0,36 | РКУ-125 | 5 |  | 0,625 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | ул. К.Либкнехта | А-16 |  | 0,32 | РКУ-250 | 6 |  | 1,0 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Лепсе | А-16 |  | 0,32 | РКУ-125 | 6 |  | 0,75 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Некрасова | А-16 |  | 0,48 | РКУ-250 РКУ-125 | 4 6 |  | 2,125 | 10 |
| 53. | ТП-490 ул. ул. Заречная, ул. Клубничная | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВГ-1 4х25 10м |  | АВВГ-1 4х25 12м | Ул. Заречная | СИП 2А |  | 0,4 | РКУ-250 | 7 |  | 1,750 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Прудовая | СИП 2А |  | 0,2 | РКУ-250 | 4 |  | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Лесная | СИП 2А |  | 0,3 | РКУ-150 | 5 |  | 0,75 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Клубничная | СИП 2А |  | 0,2 | РКУ-250 | 4 |  | 1,0 | 4 |
| И Т О Г О : |  | 56 шкафов | 1,721 км |  |  |  | 78,31 км |  |  | 1552 |  |  | 323,4 | 1552 |

3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)  рублей.

4. Оплата за выполненные работы осуществляются  ежемесячно после подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

5. Все работы, кроме профилактических работ, выполняются по заявке Заказчика.

6. Срок выполнения работ: со дня заключения контракта по 31 марта 2011 года включительно.

7. Срок предоставления гарантии качества на все виды выполненных подрядчиком работ – 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по инженерно-техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории городского поселения Малаховка в 1 квартале 2011 года

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.                              В Администрацию городского

поселения Малаховка

Мы,________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице ______________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

изучив Ваше извещение о запросе котировок, в том числе проект муниципального Контракта, предлагаем выполнить работы по инженерно-техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории городского поселения Малаховка в 1 квартале 2011 года.

Стоимость выполнения  работ составляет:

_________(________________________________________________) руб.  с учетом всех

(сумма цифрами и прописью)

расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Стоимость выполнения работ остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения Контракта.

Мы обязуемся, в случае признания нас победителями в запросе котировок на выполнение работ по инженерно-техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории городского поселения Малаховка в 1 квартале 2011 года, заключить муниципальный Контракт и полностью исполнить условия муниципального Контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок цен на выполнение работ по инженерно-техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории городского поселения Малаховка в 1 квартале 2011 года.

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место нахождения, контактный телефон и факс (с указанием кода города) (для юридического лица) Место жительства и контактный телефон (с указанием кода города) (для физического лица) Паспортные данные (для физического лица) |  |
| 3. | Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| 4. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 5. | Место и дата регистрации (для физического лица) |  |

Руководитель организации (уполномоченное лицо)

_______________________                       _____________                       ___________________

(должность)                                                       (подпись)                                     (расшифровка подписи)

Печать участника размещения заказа.

Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по инженерно-техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории городского поселения Малаховка в 1 квартале 2010 года

Проект муниципального контракта

на выполнение работ по инженерно-техническому обслуживанию сетей уличного

освещения на территории городского поселения Малаховка в 1 квартале 2011 года

пос. Малаховка                                                                           «      » _________________ 2010г.

Администрация городского поселения Малаховка, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы городского поселения Малаховка Автаева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующ__ на основании __________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с  требованием Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  заключили настоящий Контракт  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по инженерно-техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории городского поселения Малаховка в 1 квартале 2011 года в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

1.2. Объект и виды выполнения работ определены в Техническом задании (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Основанием заключения настоящего Контракта является решение Единой комиссии Администрации городского поселения Малаховка по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского поселения Малаховка  (протокол заседания  № ___ от «___»  __________ 2010г.).

Срок выполнения работ : со дня заключения Контракта по 31 марта 2011 года включительно.

1.4. Заказчик обязуется:

а) своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Контракта;

б) в пределах своих полномочий осуществлять контроль за деятельностью Подрядчика по выполнению обязанностей согласно настоящему Контракту;

в) принимать выполненные Подрядчиком работы по акту приемки выполненных работ.

1.5. Подрядчик обязуется:

а) выполнить в соответствии с заявками Заказчика работы, предусмотренные Контрактом, с надлежащим качеством, в соответствии с действующими нормативными документами, правилами, требованиями СНиПов, ГОСТов, и иными законодательными актами регулирующими взаимоотношения Сторон по предмету данного Контракта;

б) не препятствовать проведению проверок объемов, качества выполняемых работ представителями Заказчика;

в) обеспечить оформление акта приемки выполненных работ.

1.6. Подрядчик вправе привлечь к оказанию услуг третьих лиц. Привлечение третьих лиц к оказанию услуг не влечет для Заказчика дополнительных расходов. Ответственность за работу третьих лиц перед Заказчиком несет Подрядчик.

1.7. Подрядчик гарантирует качество всех работ и материалов в соответствии с действующими строительными и техническими нормами и правилами.  Подрядчик своевременно устраняет дефекты выявленные при приемке работ и в период гарантийного срока.

Гарантийный срок на работы и материалы составляет 12 месяцев со дня подписания (утверждения) Заказчиком акта приемки выполненных работ.

Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации сетей уличного освещения, то Подрядчик (при установлении его вины в дефектах) обязуется устранить дефекты за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в соответствующем акте.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в течение пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика об обнаружении дефектов.

При отказе Подрядчика от составления и подписания акта, фиксирующего дефекты, Заказчик для подтверждения дефектов вправе организовать экспертизу с привлечением экспертной организации - третьей стороны.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая цена настоящего Контракта составляет ________ (______________)  руб., в том числе НДС ____% _______(______________) руб.

Общая цена Контракта включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Ежемесячной приемке и оплате Заказчиком по настоящему Контракту подлежат фактически выполненные работы.

2.3. Оплата работ осуществляется Заказчиком ежемесячно на основании представленных Подрядчиком не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, счета на оплату, счета – фактуры, акта приемки выполненных работ, подписанного Сторонами, других оправдательных документов, подтверждающих фактическое выполнение работ.

2.4. Оплата принятых Заказчиком работ осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента поступления Заказчику документов согласно п. 2.3 настоящего Контракта.

3.  ГАРАНТИИ

3.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов;

- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего Контракта, а так же всех действующих строительных норм и правил;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в пределах гарантийного срока эксплуатации конструкций.

3.2. Гарантийный срок на работы по настоящему Контракту устанавливается 12 месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. При установлении Заказчиком при приемке работ недостатков (дефектов) в работе, Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки выполненных работ в срок, определенный Заказчиком.

4.2. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик  вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Базой для расчета размера пени является общая цена настоящего Контракта.

4.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты принятых Заказчиком работ Подрядчик вправе потребовать уплату пени.

Пени начисляется на просроченную в оплате сумму за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока оплаты. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажут, что такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) стало результатом непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны контрагентов Стороны, нарушившей обязательства, отсутствие на рынке нужных для исполнения настоящего Контракта товаров, работ, услуг, отсутствие у Стороны, нарушившей обязательство, необходимых денежных средств, неисправность техники Исполнителя.

4.5. Все споры и разногласия между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта разрешаются путем переговоров с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров. Все претензии и ответы на них направляются Сторонами друг другу в письменной форме.

При недостижении согласия в течение 45 дней с момента возникновения спора каждая из Сторон вправе передать спор на рассмотрение Арбитражного суда Московской области.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

5.1. Заказчик вправе во всякое время контролировать ход исполнения настоящего Контракта Подрядчиком.

5.2. Отказ от исполнения настоящего Контракта и его досрочное расторжение допускаются исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания  и  действует до              15 апреля  2011 года включительно.

6.2. В соответствии с частью 4 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту и ответственности за его нарушение.

6.3. Прекращение обязательств Сторон по настоящему Контракту подтверждается актом, подписываемым Сторонами по результатам окончательной сверки расчетов.

6.4. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменении места своего нахождения, почтового адреса, номера телефона, банковских реквизитов.

К отношениям Сторон в части, не урегулированной настоящим Контрактом, применяется гражданское законодательство о договорах подряда и законодательство о муниципальном заказе.

6.5. Настоящий Контракт составлен и подписан Сторонами в трех экземплярах, идентичных по тексту и обладающих одинаковой юридической силой, один экземпляр – Исполнителю, два экземпляра - Заказчику.

Приложения:

Приложение №1 – «Техническое задание на выполнение работ по инженерно-техническому обслуживанию сетей уличного освещения на территории городского поселения Малаховка в 1 квартале 2011 года» - на 14 листах.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Администрация городского поселения Малаховка 140032, Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул.Комсомольская, д.1А. ИНН/КПП 5027037046/502701001 Р/с 40204810500000002272 л/с 02483001920 в Отделении №1 Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации БИК 044583001 ИНН/КПП 7725057310 / 772501001 тел. (495) 501-05-22, факс (495) 501-20-81. |  |
| ___________________/А.Н.Автаев/ М.п. | ____________________/ ______________/ М.п. |

Приложение №1

к муниципальному контракту №_______

от «___» ________________ 2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА В 1 КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА

1. Перечень выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена разбитых изоляторов, в том числе: |  |
|  | Замена разбитых изоляторов ТФ-20 | 1 шт. |
| 2 | Перетяжка проводов на отдельных участках сети, в том числе: |  |
|  | провод СИП | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 16 | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 25 | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 35 | 1км. |
| 3 | Замена проводов на отдельных участках сети, в том числе: |  |
|  | на провод СИП 2А 3x25 + 1x54 | 1 км. |
|  | Провод СИП 2А 2x16 | 1 км. |
|  | Провод СИП 2А 4х16 | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 16 | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 25 | 1 км. |
|  | Провод неизолированный А 35 | 1 км. |
| 4 | Установка ответвительных зажимов P-645, Р-616 зажимов РА-1500, Р-95 зажима DН-123 зажима АНК.СS.10/3 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| 5 | Проверка исправности выключателей и предохранителей со сменой негодных, в том числе: |  |
|  | Выключатели ИЭК ВА- 88-32, 100А/ЗП | 1 шт. |
|  | выключатели ИЭК ВА47-100 ЗР 40А | 1 шт. |
|  | Выключатели ИЭК ВА47-29 10А | 1 шт. |
|  | предохранители ПН-2, 100 А | 1 шт. |
| 6 | Ремонт шкафов ВРШ, в том числе: |  |
|  | Монтаж шкафов ВРШ-НО-04,05,06 | 1шт. |
|  | замена пускателей магнитных ПМЕ 4100/5102 | 1 шт. |
|  | Замена контакторов КТИ-5150 150А 230В/АСЗ | 1 шт. |
|  | Монтаж кабеля в шкафах | 1 км. |
| 7 | Ремонт пусковой аппаратуры, ремонт фотореле (по необходимости замена новыми), в том числе: |  |
|  | выключатель фотореле ФР-7 | 1 шт. |
|  | Выключатель фотореле SchE15284 | 1 шт. |
| 8 | Замена негодных ламп уличного освещения, в том числе: |  |
|  | лампы ДРЛ-250 | 1 шт. |
|  | лампы ДРЛ-125 | 1 шт. |
|  | лампы ДНат-150 | 1 шт. |
|  | лампы ДНат-250 | 1 шт. |
|  | лампы ДНат-70 | 1 шт. |
|  | лампы ДНат-100 | 1 шт. |
| 9 | Ремонт светильников с заменой патронов, дросселей, клеммных коробок, зажигающих устройств, в том числе: |  |
|  | патроны Е40 | 1шт. |
|  | дроссели 250 - 400 Вт | 1шт. |
|  | зажигающие устройства ИЗУ 70-400 | 1шт. |
| 10 | Ремонт опор сетей наружного освещения, в том числе: |  |
|  | выправка опор СВ 9,5 | 1шт. |
|  | демонтаж и вывоз сломанных опор наружного освещения СВ 9,5 | 1шт. |
|  | установка опор СВ 9,5 | 1шт. |
| 11 | Расчистка линий наружного освещения от зеленых насаждений, в том числе: |  |
|  | опиловка и вывоз - 1 дерево (обрезка до 5 ветвей) | 1 дер. |
| 12 | Техническое обслуживание узлов учета электрической энергии, в том числе: |  |
|  | Замена счётчиков NP-542 5А 380/220V «Матрица» | 1шт. |
|  | Замена трансформаторов тока ТТИ-А 100/5 | 1 шт. |
| 13 | Замена отдельных светильников и кронштейнов, в том числе: |  |
|  | светильники ЖКУ 250 | 1шт. |
|  | светильники ЖКУ 150 | 1 шт. |
|  | светильники ЖКУ 100 | 1 шт. |
|  | светильники РТУ 250 | 1шт. |
|  | светильники РТУ 125 | 1 шт. |
|  | кронштейны КНО-1, КНО-2 | 1шт. |

| 14. Профилактические работы |  |  |
| --- | --- | --- |
| а | Проверка состояния освещения в вечернее время | 1 км. трассы |
| б | Ревизия и ТО светильников | 1 светильник |
| в | Низовой осмотр воздушных линий | 1 км. трассы |
| г | Проверка состояния и крепления шкафов управления уличным освещением, снятие показаний электросчётчиков | 1 шт. |

| П Е Р Е Ч Е Н Ь оборудования уличного освещения городского поселения Малаховка, находящегося в эксплуатации ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  | Характеристика светильников |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения | от щита освещения до опоры |  | Тип провода | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) | Устан. мощность |  |
| 1. | ТП-3 ул. Гоголя | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВБбШВ-1 4х35 15м | АВВГ 4х35 10м | Ул. Гоголя | А-16 | 0,44 | ЖКУ-100 РКУ-250 | 6 5 | 1,85 | 11 |
|  |  |  |  |  | Ул. Толстого | А-16 | 0,28 | РКУ-250 | 7 | 1,75 | 7 |
|  |  |  |  |  | Ул. Некрасова | А-16 | 0,32 | РКУ-250 | 8 | 2,0 | 8 |
|  |  |  |  |  | Ул. Советская | А-16 | 0,28 | РКУ-250 | 7 | 1,75 | 7 |
| 2. | ТП-37 Ул. Шоссейная | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 150/5, счетчик Матрица NP542, 24Т 5(10)А | АПВБ-1 4х50 10м | АПВБ-1 4х50 180м | Михневское шоссе Ул. Шоссейная | А-35 | 2,5 | РКУ-400 | 48 | 19,2 | 48 |
|  |  |  |  |  | Ул. Кирова | А-16 | 0,24 | РКУ-125 | 4 | 0,5 | 4 |
|  |  |  |  |  | Ул. Просечная | А-16 | 0,28 | РКУ-125 | 10 | 1,25 | 10 |
| №№ Пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  | Характеристика светильников |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения | от щита освещения до опоры |  | Тип провода | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) | Устан. мощность |  |
| 3. | ТП-38 Ул. Центральная | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВГ-1 4х35 8м | СИП-2А 4х35 15м | Ул. Центральная | СИП 4х35 | 0,48 | ЖКУ-100 | 15 | 1,5 | 15 |
|  |  |  |  |  | ул. Кирова | СИП 2х16 | 0,48 | ЖКУ-100 РКУ-125 | 3 5 | 3,925 | 8 |
|  |  |  |  |  | Ул. Республиканская | СИП 2х16 | 0,32 | РКУ-125 РКУ-250 | 6 8 | 2,75 | 14 |
|  |  |  |  |  | Ул. 1-я Комсомольская | А-16 | 0,2 | РКУ-250 | 12 | 3,0 | 12 |
| 4. | ТП-39 Ул. Советская | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВГ 4х25 | АВВГ 4х25 15м | Ул. Советская | А-16 | 0,76 | РКУ-125 | 12 | 1,5 | 12 |
|  |  |  |  |  | Ул. Некрасова | А-16 | 0,24 | РКУ-125 РКУ-250 | 3 3 | 0,45 | 6 |
|  |  |  |  |  | Ул. Д.Бедного | А-16 | 0,2 | РКУ-250 | 5 | 1,25 | 5 |
|  |  |  |  |  | Ул. Луначарского | А-16 | 0,3 | РКУ-125 | 4 | 0,5 | 4 |
| 5. | ТП-40 Электропоселок, ул. 1-я Дачная | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  | АВВГ 4х25 12м | Электропоселок | СИП 2х16 | 0,48 | РКУ-250 | 6 | 1,5 | 6 |
|  |  |  |  |  | Ул. 1-я Дачная | СИП 4х16 | 0,2 | РКУ-250 | 13 | 3,25 | 13 |
|  |  |  |  |  | Ул. С.Щедрина | А-16 | 0,32 | РКУ-125 | 1 | 0,125 | 1 |
|  |  |  |  |  | 1-й пр-д Ломоносова | А-16 | 0,08 | РКУ-250 | 4 | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  | 2-й пр-д Ломоносова | А-16 | 0,08 | РКУ-250 | 2 | 0,5 | 2 |
|  |  |  |  |  | Ул. Ломоносова | А-16 | 0,2 | РКУ-250 | 2 | 0,5 | 2 |
|  |  |  |  |  | Ул. Электрозаводская | СИП 4х16 | 0,2 | РКУ-250 | 6 | 1,5 | 6 |
| №№ Пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  | Характеристика светильников |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения | от щита освещения до опоры |  | Тип провода | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) | Устан. мощность |  |
| 6. | ТП-56 Ул. Щорса | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 75/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВГ-1 4х35 10м | АВВГ 4х25 10м | Ул. Центральная | СИП 4х35 | 0,6 | РКУ-250 ЖКУ-100 | 6 5 | 2,0 | 11 |
|  |  |  |  |  | Ул. Крупской | СИП-2а 4х16 | 0,5 | РКУ-250 | 6 | 1,5 | 6 |
|  |  |  |  |  | Чкаловский пр-д | СИП 2х16 | 0,6 | РКУ-250 | 5 | 1,275 | 5 |
|  |  |  |  |  | Ул. Осипенко | СИП 2х16 | 0,4 | РКУ-125 | 5 | 0,625 | 5 |
|  |  |  |  |  | Ул. Щорса | СИП 4х35 | 0,7 | РКУ-250 | 8 | 2,0 | 8 |
| 7. | ТП-61 Ул. Чайковского,10 | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 50/5, счетчик И672м, 5А |  | АВВГ-1 4х25 10м АВВГ 4х35 10м | Ул. Чайковского | А-16 | 0,64 | РКУ-125 | 10 | 1,25 | 10 |
|  |  | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | Ул. Ленина | А-16 | 0,4 | РКУ-250 | 7 | 1,75 | 7 |
|  |  |  |  |  | Ул. Ольховская | А-16 | 0,3 | РКУ-250 | 4 | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  | Ул. Салтыкова-Щедрина | А-16 | 0,2 | РКУ-250 | 3 | 0,75 | 3 |
|  |  |  |  |  | Ул. Македонская | А-16 | 0,24 | РКУ-250 | 3 | 0,75 | 3+ |
|  |  |  |  |  | Ул. Южная | А-16 | 0,3 | РКУ-250 | 4 | 1,0 | 4 |

| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  | Характеристика светильников |  |  | Кол-во опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от ТП до щита освещения | от щита освещения до опоры |  |  | Тип провода | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) | Устан. мощность |  |
| 8. | ТП-76 Красковское шоссе | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  | ААШВ 20м |  | Красковское шоссе | СИП 2х16 А-16 | 0,4 0,28 | ЖКУ-150 РКУ-125 | 10 3 | 1,875 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Константинова | А-16 | 0,68 | РКУ-125 РКУ-250 | 5 3 | 1,875 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Почтовый тупик | СИП 2х16 | 0,4 | РКУ-250 | 5 | 1,25 | 5 |
| 9. | ТП-78 Пересечение Ул. Красина с ул. Интернациональная | Кореневское шоссе Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВБбШВ 4х35 8м | АПВБ 4х35 10м |  | Ул, Красина | А-16 | 0,4 | СПО-150 РКУ-125 | 10 5 | 2,125 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Интернациональная | А-16 | 0,6 | РКУ-250 | 8 | 2,0 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Б.Кореневская | А-16 | 0,36 | РКУ-250 | 6 | 1,5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Новая | А-16 | 0,32 | РКУ-125 | 8 | 1,0 | 8 |
|  |  | Шкаф ВРШ, трансформатор тока К 1 счетчик СОИ-62 10-60А, 220в |  | АВВГ-1 4х25 12м |  | Ул. К.Либкнехта | А-16 | 0,28 | РКУ-250 | 7 | 1,75 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Дзержинского | А-16 | 0,4 | РКУ-125 | 8 | 1,0 | 8 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  | Характеристика светильников |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) | Устан. мощность |  |
| 10. | ТП-81 ул. Красная Змеевка, ул. Чапаева | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А (на опоре) |  |  | АВВГ 4х25 12м | Ул. Красная Змеевка | СИП 2х16 | 0,4 | ЖКУ-250 РКУ-250 | 2 2 | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Чапаева | СИП 2х16 | 0,48 | ЖКУ-150 | 8 | 1,2 | 8 |
| 11. | ТП-100 Б.Кореневское шоссе, Ул. Свердлова | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 | Ул. Некрасова | А-16 | 0,2 | РКУ-250 | 4 | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. К.Либкнехта | А-16 | 0,08 | РКУ-125 РКУ-250 | 5 5 | 1,850 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | М. Кореневское шоссе | А-16 | 0,24 | РКУ-250 | 4 | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Б. Кореневское шоссе | А-16 | 0,4 | РКУ-250 | 8 | 2,0 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Театральный пр-д | А-16 | 0,08 | РКУ-250 | 2 | 0,5 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Пушкина | А-16 | 0,2 | РКУ-250 | 4 | 0,5 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Кореневский тупик | А-16 | 0,08 | РКУ-250 | 5 | 0,625 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Кореневский пр-д | А-16 | 0,16 | РКУ-125 РКУ-250 | 2 2 | 0,75 | 4 |
| 12. | ТП-103 Красковское шоссе | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | ААВГ-1 4х25 5м |  | АВВГ-1 4х25 12м | Ул. 1-я Красная Заря | А-16 | 0,4 | ЖКУ-150 РКУ-250 | 4 4 | 1,6 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. 2-я Красная Заря | А-16 | 0,4 | ЖКУ-250 РКУ-250 | 6 4 | 2,5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Больничная | А-16 | 0,2 | РКУ-250 | 4 | 1,0 | 4 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  | Характеристика светильников |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) | Устан. мощность |  |
| 13. | ТП-107 ул. Чехова | Шкаф ВРШ, трансформатор тока К 1, счетчик СЭО-1.15 5(60)А (на опоре) |  |  | АВВГ-1 4х25 12м | Ул. Чехова | СИП 2х16 | 0,28 | РКУ-250 | 10 | 2,5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Больничная | А-16 | 0,2 | РКУ-250 | 4 | 1,0 | 4 |
| 14. | ТП-114 Б. Кореневское шоссе | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 10м | Б. Кореневское шоссе | А-16 | 0,72 | РКУ-125 РКУ-250 | 5 3 | 1,375 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Красина | А-16 | 0,2 | РКУ-125 | 5 | 0,625 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Ухтомского | А-16 | 0,44 | СПО-150 РКУ-250 | 5 5 | 2,0 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Новая | А-16 | 0,12 | РКУ-125 | 3 | 0,375 | 3 |
| 15. | ТП-118 д. Пехорка | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 10м | Ул. Жуковского | СИП 4х25 | 1,12 | ЖКУ-250 | 20 | 5,0 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Братская | СИП 2х16 | 0,64 | ЖКУ-100 | 4 | 0,4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Полевая | СИП 2х16 | 0,16 | РКУ-250 | 4 | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Колхозная | СИП 2х16 | 0,3 | ЖКУ-100 | 6 | 0,6 | 6 |
| 16. | ТП-132 Ул. Лихачева | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  |  | Ул. Серафимовича | А-16 | 0,48 | РКУ-125 | 5 | 0,625 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Лихачева | А-16 | 0,44 | РКУ-250 | 6 | 1,5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Добролюбова | А-16 | 0,6 | РКУ-250 | 3 | 1,25 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Северная | А-16 | 0,08 | РКУ-250 | 2 | 0,5 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Мамина-Сибиряка | А-16 | 0,48 | РКУ-250 | 6 | 1,5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | ул. Стасова | А-16 | 0,4 | РКУ-250 | 5 | 1,25 | 5 |
| 17. | ТП-136 Ул. Пионерская | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 10м | Ул. Пионерская | А-16 | 0,72 | РКУ-250 | 10 | 2,5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Малаховская | А-16 | 0,36 | РКУ-250 | 9 | 2,25 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Физкультурная | А-16 | 0,28 | РКУ-250 | 4 | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Чернышевского | А-16 | 0,4 | РКУ-250 | 5 | 1,25 | 5 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  | Характеристика светильников |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) | Устан. мощность |  |
| 18. | ТП-142 ГЛЗ, Быковское шоссе | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВБШВ 4х50 70м |  | АВГ-1 4х35 2х10м | Быковское шоссе к дер. Пехорка | А-35 | 0,4 | ЖКУ-250 | 12 | 3,0 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | К пос. МЭЗ | А-35 | 0,8 | ЖКУ-250 | 22 | 5,5 | 22 |
| 19. | ТП-147 Ул. Свободы | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВГ 4х16 10м |  |  | Ул. Свободы | А-16 | 0,4 | СПО-150 | 6 | 0,9 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Сакко и Ванцетти | А-16 | 0,4 | РКУ-250 | 6 | 1,5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Новый проспект | А-16 | 0,32 | РКУ-125 СПО-100 | 4 5 | 1,0 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Халтурина | СИП 2х16 | 0,5 | РКУ-250 | 5 | 1,25 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Московская | А-16 | 0,3 | СПО-150 | 5 | 0,75 | 5 |
| 20. | ТП-151 Ул. Красная Змеевка | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 10м | Ул. Красная Змеевка | СИП 2х16 | 0,72 | РКУ-250 СПО-150 | 6 10 | 3,0 | 16 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Горького | А-16 | 0,24 | РКУ-125 | 5 | 1,25 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Чапаева | СИП 2х16 | 0,36 | СПО-150 | 10 | 1,5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Республиканская | СИП 2х16 | 0,2 | РКУ-250 | 4 | 1,0 | 4 |
| 21. | ТП-157а Ул. Мичурина Ул. Чехова | Шкаф ВРШ, трансформатор тока К-1, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 12м | Ул. Пушкина | А-16 | 0,56 | РКУ-125 РКУ-250 | 4 6 | 2,0 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Чехова | А-16 | 0,4 | РКУ-250 | 8 | 2,0 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Совнаркомовская | А-16 | 0,16 | РКУ-125 РКУ-250 | 10 8 | 2,25 | 18 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Лермонтова | А-16 | 0,28 | РКУ-125 РКУ-250 | 6 3 | 1,5 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Мичурина | А-16 | 0,68 | РКУ-125 РКУ-250 | 5 5 | 1,875 | 10 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  | Характеристика светильников |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) | Устан. мощность |  |
| 22. | ТП-157 ул. Пушкина, ул. Чехова | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А (на опоре) |  |  | АВВГ-1 4х25 10м | Ул. Чехова | А-16 | 0,28 | РКУ-250 | 7 | 1,75 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Совнаркомовская | А-16 | 0,4 | РКУ-250 РКУ-125 | 6 4 | 2,0 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Больничная | А-16 | 0,2 | РКУ-250 | 5 | 1,25 | 5 |
| 23. | ТП-179 Быковское шоссе ГЛЗ | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 10м | Ул. Клубничная | А-16 | 0,12 | РКУ-250 | 3 | 0,75 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Вишневая | А-16 | 0,2 | РКУ-250 | 5 | 1,25 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Красная | А-16 | 0,24 | РКУ-125 | 6 | 0,75 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Зеленая | А-16 | 0,36 | РКУ-125 | 9 | 1,125 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Цветная | А-16 | 0,44 | РКУ-125 | 5 | 0,625 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Волгоградская | А-16 | 0,12 | РКУ-125 | 4 | 0,5 | 4 |
| 24. | ТП-207 Егорьевское шоссе | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВГ-1 4х35 10м |  | СИП2А 4х50 30м | Егорьевское шоссе | А-35 | 0,8 | РКУ-250 | 24 | 6,0 | 24 |
| 25. | ТП-217 МЭЗ | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 50/5, счетчик СА4У-672м, 5А | АВВГ 4х25 6м |  | АПВБ-1 4х25 40м | Пос. МЭЗ Вдоль стадиона | А-16 | 0,4 | РКУ-250 | 8 | 2,0 | 8 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  | Характеристика светильников |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) | Устан. мощность |  |
| 26. | ТП-294 Ул. Суворова Ул. Куйбышева,3 | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х35 10м | Ул. Суворова | А-16 | 0,24 | РКУ-125 РКУ-250 | 3 3 | 0,45 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Московская | А-16 | 0,2 | СПО-150 | 5 | 0,75 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Куйбышева | А-16 | 0,4 | РКУ-250 | 6 | 1,5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Солнечная | А-16 | 0,16 | РКУ-250 | 4 | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Сакко и Ванцетти | А-16 | 0,2 | РКУ-250 | 5 | 1,25 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Перекопская | А-16 | 0,2 | РКУ-125 | 5 | 0,625 | 5 |
| 27. | ТП-235 Ул. Пионерская | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 10м | 2-й Малаховский пр-д | А-16 | 0,6 | РКУ-125 | 6 | 0,75 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Пионерская | А-16 | 0,32 | РКУ-250 | 8 | 2,0 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | 1-й Малаховский пр-д | А-16 | 0,24 | РКУ-125 | 6 | 0,75 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Садово-Теневая | А-16 | 0,24 | РКУ-125 | 6 | 0,75 | 6 |
| 28. | ТП-244 Ул. Станционная | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 | Ул. Ст.Овражки | А-16 | 1,28 | РКУ-250 РКУ-125 | 6 5 | 2,125 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Станционная | А-16 | 0,64 | РКУ-250 СПО-150 | 5 10 | 1,75 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Лесопитомник | А-16 | 0,44 | РКУ-125 РКУ-250 | 5 3 | 1,375 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Маяковского | А-16 | 0,32 | СПО-150 РКУ-250 | 10 3 | 2,25 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Новая | А-16 | 0,84 | РКУ-250 | 6 | 1,5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Озерная | А-16 | 0,32 | РКУ-250 СПО-150 | 3 3 | 1,2 | 6 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  | Характеристика светильников |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) | Устан. мощность |  |
| 29. | ТП-246 Ул. НекрасоваСвободы | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х35 14м | Ул. Некрасова | А-16 | 0,8 | РКУ-250 | 16 | 4,0 | 16 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Советская | А-16 | 0,32 | РКУ-250 | 5 | 1,25 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Толстого | А-16 | 0,64 | РКУ-250 | 15 | 3,75 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | 3-й пр-д Некрасова | А-16 | 0,24 | РКУ-250 | 3 | 0,75 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 4-й проезд Некрасова | А-16 | 0,28 | РКУ-250 | 5 | 1,25 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 1-й пр-д Некрасова | А-16 | 0,32 | РКУ-250 | 5 | 1.25 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Северная | А-16 | 0,2 | РКУ-250 | 4 | 1,0 | 4 |
| 30. | ТП-265 Ул. Малаховская, 37 | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 10м | Ул. Малаховская | А-16 | 0,6 | РКУ-250 | 10 | 2,5 | 10 |
| 31. | ТП-272 Ул. Лермонтова, 35 | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВГ-1 4х35 10м |  | АВВГ 4х35 12м | Ул. Мосдачтрестовская | А-16 | 0,28 | РКУ-250 | 6 | 1,5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Лермонтова | А-16 | 0,8 | РКУ-250 | 12 | 3,0 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Свердлова | А-16 | 0,4 | РКУ-250 | 10 | 2,5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Кореневский пр-д | А-16 | 0,2 | РКУ-250 | 3 | 0,75 | 3 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  | Характеристика светильников |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) | Устан. мощность |  |
| 32. | ТП-276 Ул. Тургенева,14 | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х35 10м | Ул. Тургенева | А-16 | 0,68 | РКУ-250 | 10 | 2,5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Пр-д Тургенева | А-16 | 0,24 | РКУ-125 СПО-150 | 3 3 | 0,825 | 6 |
| 33. | ТП-277 Ул Сакко и Ванцетти | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АПВБ 4х35 12м | Ул. Сакко и Ванцетти | А-16 | 0,2 | РКУ-250 | 5 | 1,25 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Федорова | А-16 | 0,28 | РКУ-250 | 4 | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | ул. Воровского | А-16 | 0,4 | РКУ-250 | 4 | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Школьная | А-16 | 0,08 | РКУ-250 | 2 | 0,5 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Безымянный тупик | А-16 | 0,02 | РКУ-250 | 2 | 0,5 | 2 |
| 34. | ТП-281 Красковское шоссе,44 | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АПВБ 4х25 12м | Ул. Константинова | А-16 | 0,36 | РКУ-125 РКУ-250 | 6 3 | 1,5 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Красковское шоссе | А-16 | 0,44 | ЖКУ-150 | 10 | 1,5 | 10 |
| 35. | ТП-285 ул. Щорса, ул. Центральная | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 75/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ-1 4х25 12м | Ул. Щорса | СИП 2х16 | 0,4 | РКУ-250 РКУ-125 | 6 4 | 2,0 | 10 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  | Характеристика светильников |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) | Устан. мощность |  |
| 36. | ТП-287 Ул.Садово-Теневая | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АПВБ-1 4х35 10м |  | АВВГ 4х25 14м | Ул. Малаховская | СИП 2х16 | 0,8 | ЖКУ-150 | 20 | 3,0 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Рельсовая | СИП 2х16 | 0,4 | РКУ-250 | 10 | 2,5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Пионерский пер. | СИП 2х16 | 0,28 | РКУ-125 | 7 | 0,875 | 7 |
| 37. | ТП-289 МЭЗ, пешеходный переход | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 50/5, счетчик Меркурий- 230 | АПВБ 4х35 278м |  | АПВБ 4х35 45м | Быковское шоссе | 4х А-35 | 0,6 | ЖКУ-250 | 16 | 4,0 | 16 |
| 38. | ТП-292 Республиканская,5 | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВБбШВ 4х35 8м |  | АПВБ 4х35 12м | Ул. Республиканская | СИП 2х16 | 0,56 | РКУ-125 | 6 | 0,75 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Просечная | А-16 | 0,2 | РКУ-125 | 5 | 0,625 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Островского | А-16 | 0,64 | РКУ-125 | 6 | 0,75 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Экспериментальн. | А-16 | 0,2 | РКУ-250 | 2 | 0,5 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Пионерская | А-16 | 0,32 | РКУ-125 | 4 | 0,5 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Кировский пр-д | А-16 | 0,4 | РКУ-125 | 5 | 0,625 | 5 |
| 39. | ТП-296 Ул. Комсомольская,11 | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 50/5, счетчик И672м, 5А № 473445 | АВВГ-1 4х25 |  | АПВБ 4х25 35м | Ул. Комсомольская | А-16 | 0,4 | ЖКУ-150 РКУ-125 РКУ-250 | 2 4 6 | 2,3 | 12 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  | Характеристика светильников |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) | Устан. мощность |  |
| 40. | ТП-299 Ул. Калинина | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица, NP542, 5(10)А | АВБбШВ 4х70 2х125м |  | СИП 2А 4х35 2м 4х50 12м | Ул. Калинина (от дер. Пехорка до дома № 30) | СИП 4х35 | 0,6 | ЖКУ-250 | 15 | 3,75 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Калинина до ст. Красково | СИП 4х50 | 0,8 | ЖКУ-250 | 20 | 5,0 | 20 |
| 41. | ТП-304 Михневское шоссе | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 12м | Михневское шоссе | А-16 | 0,8 | РКУ-250 | 4 | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Уч. 20-22 | А-16 | 0,3 | РКУ-125 | 8 | 1,0 | 8 |
| 42. | ТП-336(1) Ул. Серафимовича | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х35 12м | Ул. Северная | А-16 | 0,56 | РКУ-250 | 5 | 1,25 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Белинского | А-16 | 1,04 | РКУ-250 | 8 | 2,0 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Шаляпина | А-16 | 0,12 | РКУ-250 | 5 | 1,25 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Серафимовича | А-16 | 0,4 | РКУ-150 РКУ-250 | 5 5 | 1,875 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Добролюбова | А-16 | 0,44 | РКУ-125 РКУ-250 | 5 5 | 1,875 | 10 |
| 43. | ТП-337 Ул. Тургенева | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АПВБ 4х35 12м | Ул. Тургенева | А-16 | 0,48 | РКУ-250 | 10 | 2,5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Пр-д Тургенева | А-16 | 0,24 | РКУ-125 | 4 | 0,5 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Б. Кореневское шоссе | А-16 | 0,32 | РКУ-250 | 8 | 2.0 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | 1-й Кореневский пр-д | А-16 | 0,24 | РКУ-125 | 4 | 0,5 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Театральный пер. | А-16 | 0,48 | РКУ-125 | 10 | 1,25 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Южная | А-16 | 0,2 | РКУ-250 | 5 | 1,25 | 5 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  | Характеристика светильников |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) | Устан. мощность |  |
| 44. | ТП-342 ул. Первомайская | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 50/5, счетчик СА4У-И672м, 5А |  |  | АВВГ-1 4х25 10м | Ул. 1-я Первомайская | А-16 | 0,4 | РКУ-250 РКУ-125 | 6 3 | 1,825 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. 2-я Первомайская | А-16 | 0,28 | РКУ-250 | 5 | 1,25 | 5 |
| 45. | ТП-343 ул. Новомалаховская, 32 | Шкаф ВРШ, трансформатор тока К-1, счетчик ЕТ 416-1, 10-60А |  |  | АВВГ-1 4х35 12м | Ул. Шаляпина | А-16 | 0,24 | РКУ-250 | 6 | 1,5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Стасова | А-16 | 0,2 | РКУ-250 | 4 | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Мамина-Сибиряка | А-16 | 0,1 | РКУ-250 | 3 | 0,75 | 3 |
| 46. | ТП-346 Ул. Октябрьская,82 | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А |  |  | АВВГ 4х25 10м | Ул. Октябрьская | А-16 | 0,8 | РКУ-250 | 5 | 0,625 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Ново-Малаховская | А-16 | 0,28 | РКУ-125 | 7 | 0,875 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Октябрьский пр-д | А-16 | 0,3 | РКУ-250 | 5 | 1,25 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Чайковского | А-16 | 0,28 | РКУ-125 | 5 | 0,625 | 5 |
|  | ТП-347 Ул. Ново-Малаховская | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А № 01809826 |  |  | АВВГ 4х25 10м | Ул. Ново-Малаховская | А-16 | 0,6 | РКУ-125 РКУ-250 | 5 5 | 1,875 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Щепкина | А-16 | 0,56 | РКУ-250 | 10 | 2,5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Ленина | А-16 | 0,56 | РКУ-250 | 8 | 2,0 | 8 |
| 47. | ТП-373 ул. Кирова, 33 | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВГ-1 4х25 6м |  | АВВГ-1 4х25 10м | Ул. Февральская (к магазину) | А-16 | 0,28 | РКУ-250 | 8 | 2,0 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Февральская (к Республиканской) | СИП 4х35 | 0,4 | РКУ-250 | 6 | 1,5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Республиканская | СИП 2х16 | 0,6 | ЖКУ-250 | 8 | 2,0 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Мирная | А-16 | 0,4 | РКУ-250 | 5 | 1,25 | 5 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  | Характеристика светильников |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) | Устан. мощность |  |
| 48. | ТП-419 Ул. 1-я Красная Заря | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВГ-1 4х25 6м |  | АПВБ 4х35 16м | Ул. 1-я, 2-я Кр. Заря | А-16 | 0,36 | ЖКУ-150 | 8 | 1,2 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Мосдачтрестовская | А-16 | 0,24 | ЖКУ-150 | 6 | 1,5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Первомайская | А-16 | 0,72 | РКУ-250 | 8 | 2 | 8 |
| 49. | ТП-429 ул. Электрозаводская | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВГ-1 4х25 8м |  | СИП 2А 4х25 20м | Ул. Электрозаводская | СИП 4х25 | 0,5 | ЖКУ-150 | 12 | 1,8 | 12 |
| 50. | ТП-447 Пересечение Ул. Тургенева с ул. Гоголя | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | ААВБ 4х35 20м |  | СИП 2А 20м | Ул. Южная | СИП 4х35 | 0,5 | ЖКУ-150 РКУ-250 | 20 5 | 4,25 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Тургенева | А-16 | 0,4 | РКУ-125 | 10 | 1,25 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Гоголя | А-16 | 0,16 | РКУ-125 | 4 | 0,5 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Пр-д Тургенева | А-16 | 0,24 | РКУ-125 | 6 | 0,75 | 6 |
| 51. | ТП-454 Перес5ечение улиц Грибоедова и Тургенева (школа) | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Меркурий 230-АМ-03, 5(7,5)А | ААШВ 15м |  | ААШВ 4х35 45м | Ул. Тургенева | А-16 | 0,44 | РКУ-125 | 6 | 0,75 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Пр-д Тургенева | А-16 | 0,2 | РКУ-125 | 5 | 0,625 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Луначарского | А-16 | 0,28 | РКУ-125 РКУ-250 | 4 3 | 1,25 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Красноармейская | А-16 | 0,4 | РКУ-125 | 5 | 0,625 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Красноармейский пр-д | А-16 | 0,28 | РКУ-125 | 5 | 0,625 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Театральная | А-16 | 0,28 | РКУ-125 | 7 | 0,875 | 7 |
| №№ пп | Номер ТП, ее адрес | Характеристика оборудования | Характеристика кабельных линий |  |  | Уличный адрес | Характеристика воздушных линий |  | Характеристика светильников |  |  | Кол-во опор |
|  |  |  | от ТП до щита освещения |  | от щита освещения до опоры |  | Тип провода | Длина (км) | Тип | Кол-во (шт.) | Устан. мощность |  |
| 52. | ТП-463 Ул. Лепсе Ул. Некрасова | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВГ-1 4х25 8м |  | АВВГ 4х25 10м | Ул. Толстого | А-16 | 0,36 | РКУ-125 | 5 | 0,625 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | ул. К.Либкнехта | А-16 | 0,32 | РКУ-250 | 6 | 1,0 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Лепсе | А-16 | 0,32 | РКУ-125 | 6 | 0,75 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Некрасова | А-16 | 0,48 | РКУ-250 РКУ-125 | 4 6 | 2,125 | 10 |
| 53. | ТП-490 ул. ул. Заречная, ул. Клубничная | Шкаф ВРШ, трансформатор тока 100/5, счетчик Матрица NP542, 5(10)А | АВВГ-1 4х25 10м |  | АВВГ-1 4х25 12м | Ул. Заречная | СИП 2А | 0,4 | РКУ-250 | 7 | 1,750 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Прудовая | СИП 2А | 0,2 | РКУ-250 | 4 | 1,0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Лесная | СИП 2А | 0,3 | РКУ-150 | 5 | 0,75 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Ул. Клубничная | СИП 2А | 0,2 | РКУ-250 | 4 | 1,0 | 4 |
| И Т О Г О : |  | 56 шкафов | 1,721 км |  |  |  | 78,31 км |  | 1552 |  | 323,4 | 1552 |

3. Оплата за выполненные работы осуществляются  ежемесячно после подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

4. Все работы, кроме профилактических работ, выполняются по заявке Заказчика.

5. Срок выполнения работ: со дня заключения контракта по 31 марта 2011 года включительно.

6. Срок предоставления гарантии качества на все виды выполненных подрядчиком работ – 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.